## ISC
【保密文件】
产品报价单
配置清单
序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 | 图片
1 | 系统管理（必选） | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 系统管理（必选）-iSecureCenter(DS)-SM | 系统最大安保区域数量：1000。系统最大组织数量：1万。系统最大用户数量：1000。系统最大同时在线用户数量：50。系统最大角色数量：100。系统最大人员数量：5万。系统最大卡片数量：10万。 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。
2 | 视频监控 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 视频监控-iSecureCenter(DS)-VMS | 单个平台支持最大监控点数量:1万视频播放路数（软解）:25路（i5、720P）、9路（i5、1080P）。视频播放路数（硬解）:36路（i5、720P）、16路（i5、1080P）。最大回放倍速:16倍。电视墙管理数量：10。解码设备管理数量：128。单个电视墙屏幕数量：25X25。 | 路 | 1 | 50 | 50 | 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。
3 | 视频联网网关 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 视频联网网关-iSecureCenter(DS)-NCG | 平台级联层数:3。下级平台数量：100。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。
4 | 门禁管理 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 门禁管理-iSecureCenter(DS)-ACS | 门禁点最大数量:5000。刷卡数据最大存储量:5千万。刷卡数据最大存储时长:3年。 | 门 | 1 | 50 | 50 | 门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置。
5 | 停车场车道数 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 停车场车道数-iSecureCenter(DS)-PMS_车道数 | 每天支持最大过车数量:2万辆车/天。支持停车场数量:20。支持车道数量:40。支持固定车数量:5000。 | 车道 | 1 | 1500 | 1500 | 对车辆分组管理和充值管理；配置不同的放行规则，收费规则和优惠规则；相关信息记录的查询和数据的统计分析；同时能够配置停车场车道相关参数信息。
6 | 停车场诱导车位数 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 停车场诱导车位数-iSecureCenter(DS)-PMS_诱导车位数 | 支持车位数量:5000。 | 车位 | 1 | 50 | 50 | 车位、寻车路线的地图配置以及诱导设备的配置。需配合停车场矢量地图使用。
7 | 停车场矢量地图 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 停车场矢量地图-iSecureCenter(DS)-PMS_停车场矢量地图 |  | 面积（㎡） | 1 | 0.35 | 0.35 | 停车场矢量地图制作，需配合停车场诱导车位数使用。
8 | 可视对讲 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 可视对讲-iSecureCenter(DS)-VIS | 最大对讲户数:5000。 | 户 | 1 | 10 | 10 | 包含可视对讲权限设置、可视对讲事件查询；同时能够管理可视对讲设备，并对可视对讲相关参数进行设置。
9 | 考勤管理 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 考勤管理-iSecureCenter(DS)-TAS | 考勤人数:3000。刷卡记录最大保存量:2千万。考勤记录最大保存量:1千万。刷卡记录最大保存时长:3年。考勤明细最大保存时长:3年。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 考勤排班管理、出勤异常管理、考勤记录和结果查询、考勤数据统计分析；同时能够对考勤相关参数进行设置。
10 | 访客管理 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 访客管理-iSecureCenter(DS)-Visitor | 访客机并发登记数:10。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 访客管理应用，包括访客预约、来访记录查询、访客权限管理；同时能够对访客相关参数进行配置。
11 | 巡更 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 巡更-iSecureCenter(DS)-GTPS | 巡更路线并发限制:20个。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 巡更路线和计划设置、巡更信息查询和巡更记录统计分析；同时能够管理巡更点，并对巡更相关参数进行设置。
12 | 食堂消费管理 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 食堂消费管理-iSecureCenter(DS)-CEMS | 消费设备管理数量:100。消费最大支持人员数量:3000。消费单账户金额上限:10万。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 商户管理、消费授权、餐补和充值设置、消费信息查询、消费数据统计分析；同时能够管理消费设备，并对消费相关参数进行设置。
13 | 梯控 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 梯控-iSecureCenter(DS)-ECS | 梯控设备管理数量:100。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 梯控权限设置、梯控事件查询；同时能够管理梯控设备，并对梯控相关参数进行设置。
14 | 园区卡口 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 园区卡口-iSecureCenter(DS)-MPC | 支持最大卡口抓拍点个数量:30。支持最大显示屏数量:30。 | 个 | 1 | 300 | 300 | 对过车信息进行记录，提供过车报警记录的查询和数据的统计分析、查询车辆轨迹等功能；同时能够对相关设备和测速业务进行配置。
15 | 行车监控 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 行车监控-iSecureCenter(DS)-MSS | 行车监控设备管理数量:100。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 用于车辆实时定位、行车轨迹查阅、车载视频查看及接收行车监控报警事件。
16 | 动环监控 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 动环监控-iSecureCenter(DS)-PEMS | 动环主机管理数量:50。动环开关量管理数量:1000。环境量管理数量:1000。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 动力环境监测、灯光控制管理和空调控制；同时能够对动环设备、传感器、开关量输出和OSD进行配置。
17 | 人脸监控 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 人脸监控-iSecureCenter(DS)-FRS | 系统最大脸谱管理套数：5。系统最大抓拍点位管理数量：100。系统最大超脑管理数量：30。系统最大人脸数量:2万。系统最大人脸分组数量:16。比对数据最大接收能力:100条/秒。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 包含基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置。
18 | 入侵报警 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 入侵报警-iSecureCenter(DS)-SCPMS | 报警主机管理数量:50。防区管理数量:1000。报警记录保存时长:3年。 | 套 | 1 | 0 | 0 | 提供入侵及周界报警相关业务，包括实时报警事件接收和报警反控。
19 | 门禁联网网关 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 门禁联网网关-iSecureCenter(DS)-ACSNCG | 下级平台数量：50。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 基于《门禁系统联网技术标准规范》企标，主要是实现上下级平台门禁数据级联及业务控制。
20 | 停车场联网网关 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) |  |  | 停车场联网网关-iSecureCenter(DS)-PMSNCG | 下级平台数量：50。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 基于《停车场系统联网技术标准规范》企标，主要是实现上下级平台停车场数据级联及业务控制。
合计： | [9 empty] | 68960.35
报价说明：
1、以上报价为含税价。
2、以上报价仅针对20190117175213_可修改_有商机后请选择商机项目的一次性报价,有效期为30天，即自2019年01月17日日起至2019年02月15日日止。