## Sheet1
序号 | 核查点位 | 核查对象 | 标准代码 | 标准内容 | 方法指引 | 所属专业 | 所属类别 | 所占分值 | 风险最高等级 | 适用类型 | 是否启用 | 备注
1 | 装修单元 | 证件张贴 |  | 现场张贴装修施工许可证、装修巡查记录表（写字楼超过100平方米的装修现场必须设置一张以上的巡查记录表），证件张贴整齐无破损，施工许可证在有效期内。 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
2 |  | 装修现场封闭 |  | 施工现场关闭通向公共部位的门窗，避免粉尘、噪音、异味污染，商铺玻璃门须贴磨砂玻璃纸。 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
3 |  | 装修现场整体环境 |  | 装修现场施工材料堆放整齐，垃圾统一堆放于垃圾放置区 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
4 |  | 成品保护 |  | 装修施工开始前，统一对公共部位做好防护措施，包括首层公共区域、电梯轿厢已经装修楼层公共区域成品保护；施工人员运送施工材料和垃圾应使用指定货用电梯，从施工现场到电梯口的走道地面和两侧墙面铺设防护垫（纸），视现场情况对走廊墙面转角处做包边处理，墙面防护纸高度≥200cm，避免污染地面和墙面、刮花石材 | 现场查看 | 客服管理 |  | 2
5 |  | 建筑垃圾 |  | 建筑垃圾分类堆放，清运及时。 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
6 |  | 公共区域侵占 |  | 施工材料和垃圾不允许在任何公共区域堆放 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
7 |  | 施工人员 |  | 施工人员佩戴施工出入证，人证相符，不得赤膊施工。原则上不允许装修施工人员在项目留宿，项目装修现场有贵重材料的，由业主提出申请经项目负责人及秩序部负责人审批后，可留宿1至2人现场看管材料，留宿人员资料存档。 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
8 |  | 装修消防安全 |  | 装修现场符合消防安全要求，配置合格消防器材，每50平米配置1具2KG的灭火器；严格控制动火作业（如焊接）和易燃易爆危险品，施工现场配备足够的消防器材，动火作业现场要求有专人负责防护；严禁装修现场发生吸烟行为或发现吸烟痕迹；施工器具和配件（如锯条、钻头、锤、凿，及各类五金材料等）禁止放置在窗台、防盗网等易坠落部位，防止高空坠物 | 现场查看 | 安防管理 |  | 1
9 |  | 排水口封闭保护 |  | 住宅排水管、地漏口施工过程中需封闭 | 现场查看 | 工程管理 |  | 0.5
10 |  | 违章施工 |  | 禁止擅自改动、焊接燃气管道设施先现象；禁止破坏防水层、管网造成漏水，渗水的情况；禁止向洗手间马桶、洗手台、厨房洗菜台、地漏、排烟道、走火梯风井等部位倾倒或丢弃废弃的化学涂料、含水泥浆的污水、沙、水泥石块和其他施工垃圾，防止造成污染和日后堵塞，以及其他安全隐患；禁止破坏建筑本体外立面、破坏建筑承重结构（梁、柱、承重墙等）；禁止乱搭建（如天面加建阁楼、私家花园）现象，未违规封闭阳台， | 现场查看 | 工程管理 |  | 2
11 | 空置房巡查 | 入户门 |  | 入户门门锁完好，并处于紧闭状态。 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
12 |  | 户内设施及配套 |  | 检查室内装修、各类配套物件是否完好，室内及阳台各类排水设施是否畅通，户内飘窗及阳台地漏完好无堵塞，室内天花、地面、窗边、管道无破裂或渗水，检查并记录水、电、燃气表读数，水电煤总阀是否关闭，交楼赠品有无缺失，门窗、玻璃、管道无损坏。 | 现场查看 | 客服管理 |  | 1
13 |  | 清洁状态 |  | 检查室内清洁状况是否良好，屋内有无垃圾堆放等 | 现场查看 | 客服管理 |  | 0.5
Note on A1: 用于巡查标准排序。
Note on B1: 整个公司综合巡查的通用点位设置，便于项目设置具体点位时参考，比如人行出入口、园区主干道、单元大堂等。
Note on C1: 每个通用点位下面的巡查对象，比如门前区域下设门前区域、门前景观、大门、 门岗队员、 岗台/太阳伞、 门禁系统等巡查对象。
Note on D1: 1、每条巡查标准的代码编号，建议按照所属专业、所属类别统一编码； 2、每条标准占一行。
Note on E1: 1、每条标准的具体内容； 2、每条标准占一行。
Note on I1: 1、该条巡查标准所占分值，便于巡检时评分； 2、一般来说每条检查标准要么得满分，要么不得分，所以巡查标准应细分到每个检查项。
Note on L1: 随着时间的推移和管理的升级，有些标准需要停用或者启用，停用后不再出现在巡查项中。
Note on M1: 该条标准的备注性说明。