## 检查标准 (hidden)
保利物业“亲情和院”创建项目评分标准（初稿）
区域公司： 项目名称： 检查时间： 年 月 日
序号 | 检查指标 （一级） | 检查指标 （二级） | 检查指标 （三级） | 工作要求 | 评分标准 | 检查方式 | 分值 | 扣分 | 检查情况描述 | 得分
|  | 房屋管理及养护 | 基础管理 | 1.房屋移交接管前，收集相关原始资料；移交接管后，三个月内完成台账的建档工作，有变动时及时更新。 2.房屋及附属设施标识， 督促开发商在房屋交付前安装到位；管理/服务类标识，移交接管后三个月内安装到位。 | 未在房屋接管三个月内完成台账建档或有变动未及时更新的扣1分。
管理/服务类标识，移交接管后三个月内未安装到位的扣1分。
|  |  | 巡检及维修养护效果 | 1.房屋整体外观完好，内外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹。 2.内外墙、梁、柱、楼板无露筋、无变形、无裂缝。 3.小区出入口及楼栋标识标牌齐全、 无破损、无脱落。 4.天面、地下室、阳台确保给排水系统正常不泄漏、排水畅通， 结构稳固，表面完好无损。 | 检查5处房屋整体外观，内外墙面砖、涂料等装饰材料存在脱落、污迹情况的，每处扣0.2分。
检查5处内外墙、梁、柱、楼板，存在露筋、变形、裂缝情况的，每处扣0.2分。
检查5处小区出入口及楼栋标识标牌，存在缺失、破损、脱落的，每处扣0.2分。
检查5处天面、地下室、阳台给排水系统，存在泄漏、排水不畅通，表面破损、结构不牢固的，每处扣0.2分。
|  | 设施设备维护保养管理 | 保养实施 | 1.计划性保养，需提前48小时以上告知业户，并告知安全注意事项和预计的恢复时间。 2.直接影响业户生活的（停水、停电、停梯、和停气等）紧急事件，在30分钟内告知业户。 | 计划性保养，未提前48小时以上告知业户安全注意事项和预计的恢复时间的，扣1分。
发生直接影响业户生活的（停水、停电、停梯、和停气等）紧急事件，未在30分钟内告知业户的，扣1分。
|  |  | 故障排除 | 1.一般性故障，8小时内必须完成修复。 2.突发性故障，需尽快组织修复，并做好现场的围蔽、警示措施；8小时内不能修复或待料维修的故障，需进行项目报备； 3.暂停使用或报废的中大型设备，需向平台公司工程管理部门报备。 4.设备设施大中修，涉及到更换重大零部件的，需在完成修复后， 及时更新设备台账。 | 一般性故障，未在8小时内必须完成修复完成的，扣1分。
8小时内不能修复或待料维修的故障，未向项目报备的，扣1分。
暂停使用或报废的中大型设备，未向平台公司工程管理部门报备的，扣1分。
设备设施大中修，涉及到更换重大零部件的，在完成修复后， 未及时更新设备台账的，扣1分。
|  |  | 记录档案 | 1.记录清晰，内容完整、无缺项，有现场维保人员签名及管理人员复核签署。 2.保养记录及时收集，每年整理归档。 | 检查5项维护保养记录，记录缺失、不清晰、内容不完整的，每项扣0.2分。
保养记录未每年整理归档的，扣1分。
|  | 设备运行综合管理 | 管理制度 | 1.移交接管后三个月内完成机房开荒及制度上墙工作。 2.设备机房适当位置张贴设备系统图，制度墙上张贴机房管理制度、运行管理作业规程、维修保养制度、维修保养规程、应急处理流程图、年度保养计划表、保养记录表、巡查记录表、外来人员进出登记表、机房责任人资格证书（操作证）复印件、机房责任人等。 | 未在移交接管后三个月内完成机房开荒及制度上墙工作的，扣1分
设备机房未张贴设备系统图，制度等扣0.2分。
|  |  | 台账及标识 | 1.系统设备移交接管前，收集相关设备设施的原始资料。 2.移交接管后，三个月内完成台账的建档工作，有变动时及时更新 3.设备机房门牌完整，禁烟、非工作人员禁入警示粘贴牢固。 4.设备设施标识牌张贴、悬挂齐全，参数准确。 5.设备设施运行状态标志准确，与运行状态相符合。 6.管道流体流向标示箭头方向正确、齐全。 7.危险设备、危险区域警示标识显眼、齐全. | 移交接管后，三个月内未完成台账的建档工作的扣1分。
台账有变动时未及时更新的，扣1分。
检查5处，设备机房门牌，禁烟、非工作人员禁入警示粘贴不牢固、不完整的，每发现一处扣0.2分。
检查5处，设备设施标识牌张贴、悬挂不齐全，参数不准确，与运行状态不相符合的，每发现一处，扣0.2分。
检查5处，危险设备、危险区域警示标识不显眼、不齐全的，每处扣0.2分
|  |  | 机房及设备管理 | 1.设备机房人离上锁。 2.墙壁、地面、门窗洁净无尘，无水渍，达到“四防一通”即防火、防水、防雨、防小动物进入（ 设置防鼠板且高度不低于50cm）和保持通风良好。无杂物摆放，门窗开闭正常。清洁工具定点摆放。 3.照明良好，消防灭火设施、器材完好齐备、消防应急照明、疏散指示完好。 4.设备运行正常、无跑冒滴漏，设备表面干净。 | 1.检查5个设备机房，存在未上锁差的，每发现一处扣0.2分。
2.检查5个设备机房，存在环境卫生差、堆放杂物、未达到“四防一通”、清洁工具乱摆放的，每发现一处扣0.2分。
3.检查5个设备机房，存在照明、消防灭火设施、 器材完好齐备、消防应急照明、 疏散指示缺失或不符合管理要求的，没发现一处扣0.2分。
4、检查5个设备机房，设备运行异常或表面不干净的，每发现一处，扣0.2分。
|  |  | 持证管理 | 1.员工上岗前，需进行岗前培训、技术交底，过程记录可追溯； 2.特殊作业要求的岗位，100%持证上岗；证件需定期年审，档案及制度墙内予以及时更新。 | 特殊作业要求的岗位，存在未持证上岗或证件过期的，扣1分。
证件年审后，未在档案及制度墙内进行更新的，扣1分。
|  |  | 电梯系统 | 1.建立一梯一档，包含年检合格证、电梯使用登记证、巡查记录、维修保养记录等。 2.垂直电梯巡查不少于1次/ 周，扶手电梯巡查不少于1天/次。 3.机房干净、无积尘、无堆放杂物，设施设备工况良好，应急救援工具规范摆放，无缺失。 | 检查2份电梯档案，未建立电梯一梯一档或档案存在缺失、不全的，每发现一处，扣0.5分。
未根据要求、巡检频次开展电梯巡检的，扣1分。
检查2个电梯机房，机房存在积尘、堆放杂物、设施设备工况差、应急救援工具摆放不齐全、缺失的，每发现一处扣0.2分。
|  |  | 供配电系统 | 1.绝缘工具合格有效、规范摆放、定期年检，年检记录可追溯。 2.供配电系统巡查每班不少于1次，记录信息与现场一致。 3.机房应急灯、防潮灯、驱鼠装置可正常使用。 4.倒闸操作应按要求填写操作票，记录可追溯。 | 绝缘工具存在检测不合格、失效、摆放杂乱、未定期年检，年检记录不可追溯的，每发现一处扣0.2分。
未根据要求、频次开展供配电系统巡查的，扣1分。
机房应急灯、防潮灯、驱鼠装置存在不可正常使用，扣1分。
倒闸操作未按要求填写操作票的，扣1分。
|  |  | 发电机系统 | 1.发电机房、发电机油库巡查每天不少于1次。 2.发电机组待机工况良好，控制柜仪表、开关正常，无锈蚀、松动、漏油、漏水现象；冷却液、冷却水、机油液面高度及质量，在合理范围内。 3.蓄电池、充电器规范摆放，电池电压不低于24V，电解液高于极板10-15mm。 4.燃油库存量符合满负荷运行8小时的用油量。 5.每个月对发电机组空载试运行1次，每次空载试运行的时间不低于15分钟，记录运行数据。 | 未根据要求、频次开展发电机房、发电机油库巡查的，扣1分。
发电机待机工况不符合要求，扣1分。
存在蓄电池、充电器摆放不规范，电池电压、电解液不符合要求的，扣1分。
未根据要求进行发电机空载试运行或试运行时间不符合要求的，扣1分。
|  |  | 给排水系统 | 1.机房巡查每天不少于1次。 2.水池/水箱保持上锁状态；水池/水箱检修口、溢流口、排气孔安装防虫网。 3.水泵房内安装有溢流报警装置，并连接至24小时值班岗位。 4.水池/水箱每隔不大于6个月清洗、消毒一次；水池（箱）清洗完成后需进行水质检测，服务中心进行存档水质检验报告。 | 未根据要求、频次开展机房巡查的，扣1分。
水池/水箱未保持上锁状态的，扣1分；水池/水箱检修口、溢流口、排气孔未安装防虫网的，扣1分
水泵房内未安装溢流报警装置，或未连接至24 小时值班岗位的，扣1分。
水池/水箱清洗、消毒间隔大于6个月的，扣1分；无水质检验报告的，扣1分
|  |  | 智能化系统 | 1.每天对系统设备运行状况巡查不少于1 次。 2.系统时间与北京时间误差不超过2分钟。 3.系统运行正常，无冗余、无效卡片信息。 | 1.未根据要求、频次对系统设备运行状况开展巡查的，扣1分。
2.系统时间与北京时间误差超过2分钟的，扣1分。
3.系统运行不正常或存有无效卡片信息的，扣1分。
|  |  | 消防系统 | 1.消防中心、消防水泵房每天巡查不少于1次；消防水泵、喷淋水泵每月试运行不少于1次；消防风机房巡查每周1次。 2.系统时间与北京时间误差不超过1分钟。 3.系统运行正常，近控、远控准确，信号反馈及时，地址码与现场地址一致。 4.工程管理部门、安防服务部门与维保单位/ 消防公司每半年至少进行一次联动测试。 | 未根据要求、频次开展巡查及水泵试运行的，扣1分。
系统时间与北京时间误差超过1分钟的，扣1分。
存在消防故障、地址码与现场地址不一致的，每发现一个，扣0.2分。
每半年未至少进行一次联动测试的，扣1分。
|  |  | 照明系统 | 1.根据季节、天气变化制定开关灯时间表；照明保持适宜的照度，不影响使用和安全 2.照明开关控制良好，灯具完好，无锈蚀、松动、脱落等安全隐患 | 未根据季节、天气变化制定开关灯时间表的，扣1分；现场照明照度影响使用和安全的，扣1分。
现场查看照明开关、灯具存在开关控制、锈蚀、松动、脱落异常的，每发现一个扣0.2分。
检查5个灯具，存在锈蚀、松动、脱落等安全隐患的，每发现一个扣0.2分。
|  |  | 临时用水用电 | 临时用水用电需申请，留存记录并安装临时用水用电计量表 | 临时用水用电未提前申请、未安装临时用水用电计量表的，扣1分
|  |  | 节能降耗管理 | 1.建立能源、资源消耗清单。 2.每周、每月定期对计量表进行抄表，统计分析能源、资源消耗情况、每月进行同比、环比分析，并采取适当措施。 3.建立节能降耗奖励机制，鼓励广大员工对管理方法、节能技术进行创新。 | 未建立能源、资源消耗清单的，扣1分，已建立，但不全的，扣0.5分。
未定期对计量表进行抄表，统计分析能源、资源消耗情况的，扣1分；发现异常未分析、查找原因，采取适当措施的，扣1分。
未建立节能降耗奖励机制的扣1分。
亲情服务

## 基础服务触点 (hidden)
保利物业“考核标准”评分细则（服务触点）
区域公司： 项目名称： 检查时间： 年 月 日
序号 | 检查指标 （一级） | 检查指标 （二级） | 检查指标 （三级） | 工作要求 | 评分标准 | 检查方式 | 分值 | 扣分 | 检查情况描述 | 得分
1 | 服务展示 | 服务形象 | 仪容仪表 | 1.物业服务人员（含外包）应按照公司各岗位着装要求，统一形象、统一服饰配置、佩戴工作牌。 2.服务人员上岗前应整理服饰、修饰仪容，保持仪容整洁、大方得体、精神饱满。 | 现场随机礼遇2名员工，仪容仪表不符合员工行为规范标准等相关规定每1名员工扣0.5分。 | 查看现场 | 1
2 |  | 服务窗口 | 客服前台 | 1.服务中心前台面客区域干净整洁，配备便民箱和紧急医药箱，不摆放与工作无关的物品。 3.服务中心前台公示总部、平台公司及地产投诉电话，公示服务中心组织架构图及物业费收费标准等。 | 服务中心前台环境不卫生，物品摆放凌乱扣0.5分； | 查看现场 | 1
未公示投诉电话，组织架构图、物业费收费标准的，发现一处扣0.5分
3 |  |  | 安防门岗 | 1.门岗及车行岗配置业主信息简表，人员进出有核实并做好记录; 2.搬运货物登记、安防员交接班记录等记录清晰交接清楚可追溯； 3统一配置劳保用品、防身器械、办公用品、便民物品，门禁卡等 4.每周不少于两次早送晚迎工作 | 外来人人员进出未核实，《来人来访登记表》填写不规范扣除0.5分 | 查阅记录 | 1
大件物品搬运登记表、交接班记录填写不规范，有漏项，每发现一处扣除0.5分。
4 |  | 办公环境 | 办公设备 | 1.服务中心办公设备张贴标识卡并建立办公设备设施状态台账。 2.各部门办公室干净整洁、物品摆放整齐有序。 | 办公设备未粘贴标识卡，每发现一处扣 分；服务中心办公设备状态台账扣1分。 | 查看现场/记录 | 1
[5 empty] | 查看2个办公室，卫生不合格,物品摆放凌乱,每发现一处扣0.5分 | 查看现场 | 1
5 |  |  | 办公安全 | 1.办公室的出入口及消防通道应保持畅通，不得堵塞、堆放物品； 2.应配置消防器材、灭火器，张贴紧急疏散图、安全警示标志。 | 抽查2个办公室的消防通道，有堆放杂物阻碍消防通道的，每发现一处扣0.5分。 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 抽查2个办公室，无消防器材、灭火器、紧急疏散图、安全警示标志的，每发现一处扣0.5分。 | 查看现场 | 1
| 人行路线 | 楼栋 | 电梯门 | 梯门完好、干净、无明显划痕，开启正常，梯门关闭后无明显缝隙，电梯运行平稳 | 电梯门运行异常扣 分 | 查看现场
|  |  | 电梯轿厢 | 1.轿厢地面、内壁干净无污迹，轿厢内无异味； 2.轿厢内必须张贴有效年检标识、安全须知 3.电梯内五方对讲测试正常，监控可与监控中心连接。 | 轿厢内部有污渍、异味，发现一处扣 分 | 查看现场
[5 empty] | 电梯安全年检标识未张贴、过期扣 分 | 查看现场
[5 empty] | 五方通话、监控无法正常使用扣 分 | 查看现场
|  |  | 走火梯 | 1.楼梯、过道照明灯具安装牢固、开关面板完好； 2.防火门处常闭状态，无杂物阻挡，标识准确清晰。 3.消防通道楼梯间无杂物堵塞，无占用消防设施情况 | 灯具照明无破损，发现一处扣除 分 | 查看现场
[5 empty] | 楼梯间严重杂物阻塞，发现一处扣 分 | 查看现场
[5 empty] | 防火门处于常闭状态，每发现一处不符合扣 分 | 查看现场
|  |  | 消防栓/灭火器 | 1.声光报警器、手报按钮配置齐全，安装牢固，使用正常。 2.消防栓配件齐全，无锈蚀、发霉、无水或水压不足情况，有检查记录。 3.灭火器的外观、配件完好，有压力，无过期，有检查记录。 4.应急照明指示灯功能正常、外观完好，安全出口指示灯完好无破损。 | 抽查2处灭火器、消防栓，未月检，每发现一处扣除 分 ；消防栓无水压扣 分 | 查看现场
[5 empty] | 应急照明指示灯功能正常、外观完好，安全出口指示灯完好无破损，发现一处不符合扣除 分 | 查看现场
|  |  | 管井 | 1.管道井/电井房/电表箱门标识清晰、锁完好无损，开闭灵活； 2.井内封堵完整、干净整洁，无杂物堆积，桥架完好、线路整齐不凌乱，管道畅通、无掉皮、无锈蚀、无渗漏,,无烟感罩未摘现象。 | 发现一处管井未上锁扣除 分 | 查看现场
[5 empty] | 管井内杂物堆放、线路凌乱、烟感罩未摘，每发现一处 分 | 查看现场
|  |  | 走火梯 | 1、无违规占用或堆放垃圾杂物，通行顺畅。 2.走火梯间窗户有限位装置，及安全提示标识； | 走火梯杂物堆放发现一处扣除 分 | 查看现场
[5 empty] | 走火窗户无限位、无警示标识，发现一处 扣除 分 | 查看现场
|  |  | 首层大堂 | 1.首层大堂地面无污渍、无积水，天面无发霉、蜘蛛网，天面、墙面无大面积脱落，大堂物品摆放整齐、卫生良好 2.单元门无污渍且保持常闭状态，门禁按键（刷卡）灵敏，可视对讲影音清晰， 3.大堂公示栏内通知粘贴规范、无过期符合公示VI标识要求；公示客服管家信息、物业服务热线、投诉电话等； | 查两栋单元大堂，卫生不合格扣除 0.5分 | 查看现场
[5 empty] | 抽查2栋单元门禁系统无法正常使用、无法与中控联动，每发现一处扣除0.5分 。 | 查看现场
[5 empty] | 大堂公告栏信息公示不全，通知粘贴不规范，每发现一处扣 分 | 查看现场
7 |  | 绿化养护 | 绿植 | 1、主要位置的主要绿化乔木，灌木、绿篱长势良好，修剪及时。 2、园区主路绿化无明显病虫害，缺水干旱现象。 3、园区重点乔木、灌木有绿化标识牌，内容不限于名称、生长习性、科属和产地。 | 未按合同规定进行修剪工作，扣1分； | 查看现场/记录 | 1
[5 empty] | 明显病虫害，缺水干旱现象,f发现一处扣除 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 主道位置的名贵绿化苗木无标识牌，扣1分； | 查看现场 | 1
8 |  |  | 景观小品 | 1.花坛、时花、盆景植物长势良好，造型美观，无杂物、杂草，盆边干净无泥垢； 2、无干旱及明显病虫害现象 | 长势不好，不美观，有杂草，每发现一处扣除 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 明显病虫害，缺水干旱现象,f发现一处扣除 分 | 查看现场 | 1
9 |  |  | 施工现场 | 1、按计划及合同约定进行施肥、浇水、修剪，作业现场作业有防护措施。 2、补种施肥后现场，张贴“养护进行中”等温馨提示，有物业关注。 | 查看养护合同，未按照合同开展相关养护工作的扣 份； | 查看现场/记录 | 1
[5 empty] | .作业现场无防护措施，发现一次扣0.5分。 | 查看现场 | 1
|  | 清洁卫生 | 路面 | 1、地面平整，无严重坑、洞、地砖翘起、缺失， 2.地面干净整洁，无大面积污渍及积水，白色垃圾等 | 园区地面有明显坑、洞，严重影响业户出行，每发现一处扣 分 | 查看现场
[5 empty] | 园区地面有明显垃圾、污渍、雨后积水，每发现一处扣 分 | 查看现场
10 |  |  | 垃圾箱（垃圾清运) | 1.垃圾桶需张贴垃圾清运时间、作业责任人等内容。 2.垃圾存量不超过容量3/4，垃圾桶、果皮箱旁边无垃圾堆放，桶内无异味，无明显污迹，按照合同约定定期消杀。 | 垃圾量超过容量3/4，旁边散落、堆放垃圾，桶内有异味，每发现一处不符合，扣0.2分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 垃圾桶、果皮箱有污迹、油迹，异味每发现一处不符合，扣0.2分 | 查看现场 | 1
|  |  |  | 1.临时存放点、垃圾中转站等有防护措施、有标识、有管理责任人、清运时间，装修垃圾需集中收集堆放。 2.环境部门每日对垃圾清运情况进行检查，并填写日常工作记录 | 临时存放点无防护措施、无标识、管理责任人、清运时间，每发现一处扣0.2分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 装修垃圾堆放不规范，每发现一处扣0.2分。 | 查看现场 | 1
11 |  |  | 排水沟/井盖/雨篦子/井道 | 1.雨（污）水沟（井）盖无破损、松动，车辆人行通过无翘起及响声； 2.两侧排水沟无破损，无蚊、蝇滋生，无杂物、无堵塞、无满溢、无隐患。 | 室外管井、排水、雨篦子、井道沟有蚊蝇、杂物阻塞每发现一处扣0.5分。 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 室外管井、排水、雨篦子、井道有破损、翘起，每发现一处扣0.5分。 | 查看现场 | 1
12 |  | 公共设施 | 照明及监控系统 | 1.园区灯杆照明系统运行正常，灯杆无破损及晃动情况； 2.园区主路监控运行正常，主路无监控盲区； | 园区路灯破损、不亮、晃动，每发现一处扣 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 园区主路监控正常运行、无锈蚀，每发现一处扣 分 | 查看现场 | 1
13 |  |  | 游泳池 | 1.游泳池开放时，救生员、教练员持证在岗,无玩忽职守行为。 2.游泳馆关闭后的所有通道保持关闭、上锁；泳池内有清晰完好的安全警示标识。 | 救生员、教练员无证上岗，工作状态不佳扣 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 泳池内无明显的安全标识扣 分；泳池关闭期间未上锁扣 分 | 查看现场 | 1
14 |  |  | 康体设施 | 1.休闲娱乐设施干净无灰尘、无污迹，雨后及时清理积水等； 2.活动场所有相关安全提示且摆放显著位置，各类设施完好无安全风险 | 休闲设施表面有明显积尘、污迹、锈迹，每发现一处扣0.2分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 休闲设施无安全提示标识扣 分。 | 查看现场 | 1
19 |  |  | 铺前通道/铺面 | 1.铺面整齐，无乱悬挂、无乱张贴，无占用公共区域及乱摆卖的现象； 2.车辆按规定停放，无乱停放现象垃圾不能外置，定期收集，统一清运，特殊垃圾如医用、餐饮等的处理符合国家规定； | 商铺停车混乱、公区占用，每发现一处扣 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 商铺前垃圾堆放、垃圾散落，每发现一处扣 分 |  | 1
|  | 天面 | 天面 | 1.天面警示标识齐全清晰完好，天面围栏处须配“严禁攀爬”标识， 2.避雷设备保持完好，无锈蚀、无缺损，标识清晰规范，有编号 3.天面卫生良好，雨水沟、排水口无堵塞 4.天面消防栓有水压且压力足够，巡查记录完善，消防栓无锈蚀现象。 | 天面无安全警示标识扣 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 天面避雷设施有损坏扣 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 天面有杂物、雨水沟、排水口堵塞，每发现一处扣 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 天面消防栓无压、压力不足扣 分 | 查看现场 | 1
21 | 车行路线 | 停车场 | 环境卫生 | 1.车场地面干净整洁；天面无明显蜘蛛网；垃圾桶周围无异味， 2.各类标识整洁、清晰，符合公司VI标识管理规定 | 车场有异味、污渍、蜘蛛网等，每发现一处扣 分 | 查看现场 | 1
|  |  | 制度 | 停车场应张贴《停车场管理规定》、《车辆限行温馨提示》、《停车收费标准》等规章制度及相关资料。 | 未在车库出入口公示车场经营许可证、收费许可证、车场收费标准等，扣1分。 | 查看现场 | 1
|  |  | 安全设施 | 1.消防设施器材、防汛设施器材、.视频监控设施完好，使用正常。2.项目根据现场实际情况配备应急沙袋、挡洪板，配备合理，放在指定位置，且堆放整齐，应急物资应有管理责任人、数量标识 | 消防设施器材、防汛设施器材、视频监控设施有损坏的，每1处扣0.2分。 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 应急物资未配备扣 分；无巡查记录扣 分； | 查看现场/记录 | 1
|  |  | 车辆进出管理 | 1.业主车辆凭卡出入（已安装车辆车牌自动识别系统的除外），车卡信息一致 2.车辆进出登记清晰可追溯； | 抽查5天车辆进出记录，填写不清晰，记录有漏项、记录不真实。每发现一处扣0.2分。 | 查阅记录 | 1
[5 empty] | 抽查5天记录，安防部负责人未每日对车辆进出登记等相关记录进行审核的，每发现1处扣0.2分。 | 查阅记录 | 1
| 装修管理 | 装修单元 | 装修资料 | 1.服务中心装修档案齐全，存档规范。 2.服务中心建立清晰完整的装修台账，详细记录房号、时间、押金等内容。 3.严格控制违规装修，留存相应痕迹 | 服务中心无装修档案扣1分；装修档案缺失扣 分 | 查阅记录 | 1
[5 empty] | 服务中心未建立装修台账扣 分，台账建立不全扣 分 | 查阅记录 | 1
24 |  |  |  |  | 违规装修无管控痕迹发扣 分； | 查阅记录 | 1
|  |  | 装修现场 | 1.装修现场证件张贴整齐无破损，施工许可证在有效期内，日常装修有人员巡查，真实可追溯； 2.装修现场做好成品保护，装修垃圾堆放现场有围蔽； 3.装修现场符合消防安全要求，配置消防器材，每50平米配置1具2KG的灭火器等 | 检查现场装修施工许可证在有效期内、装修巡查记录表签到完整，发现一处不符合扣1分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 装修现场无成品保护扣 分，装修垃圾清理不及时 分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 装修现场无消防器材配备扣 分 | 查看现场 | 1
| 客户沟通 |  | 家访 | 1.制定年度客户沟通计划，分解到月度计划； 2.沟通形式不限于家访、座谈会、满意度调查 3.家访记录清晰可追溯并对当月的拜访中业主意见进行统计分析及提出有效的纠正预防措施。 | 未制定年度客户拜访计划，扣 分；年度计划未分解至月度拜访计划，扣 分 | 查阅记录
[5 empty] | 月度访谈每月一次、座谈会每半年一次、满意度调查每年至少一次（不含年底第三方调查），未按频次的，每项扣0.3分 | 查阅记录
25 |  |  |  |  | .抽查2个月的客户家访表，记录不规范，未对统计分析结果提出有效的纠正预防措施，每发现一个扣0.5分。 | 查阅记录 | 1
|  |  | 社区文化 | 1.物业服务中心负责人根据业户需求及项目实际，编制社区文化建设工作计划，活动方案需包含具体预算 2.在活动开展前不少于两周编制社区活动执行方案，大型活动还需编制应急预案 3.活动结束15天内编制活动评估报告 | 无社区文化活动计划扣 分 | 查阅记录
[5 empty] | 大型活动无应急预案扣 分；社区活动无执行方案扣 分 | 查阅记录
26 |  |  |  |  | 活动结束无活动评估报告扣 分 | 查阅记录 | 1
|  |  | 投诉处理 | 1.投诉及时相应，及时处理，及时回单，按月归档； 2.每月统计当月投诉情况，分析汇总并作出针对性预防纠正措施 | 投诉相应回单不及时，每发现一处扣 分 | 查阅记录
27 |  |  |  |  | 抽查投诉统计表，未每月汇总分析，每发现一月扣 分 | 查阅记录 | 1
|  |  | 费用催缴 | 1.业主欠费时间、欠缴金额、业主反映原因等记录清晰、规范、完整、并妥善保存，欠费催缴函等收发记录保存清晰。 2.每月一次统计项目收费率完成情况，召开内部会议分析研究业户欠费原因，研究下一阶段的催缴措施 | 抽查2名催费责任人员催费记录，催缴记录不规范的，每1名员工扣0.5分。 | 查阅记录
28 |  |  |  |  | 未统计分析当月欠费原因及下一阶段催缴措施的,发现一月扣 分。 | 查阅记录 | 1
| 监控中心 |  |  | 1.按当地有关规定张贴“五规二图”等工作指引文件；监控室内标识清晰、岗位配置的物资摆放整齐规范；应有完善的紧急联系通讯录，并定期更新。 2.消防控制室应保持24小时值班;消防值班人员应按要求持证上岗；消防值班人员必须熟练掌握安消防系统操作方法及各类报警的处理流程。 3.交接班时，应对相关物品、事件、警报/ 故障信息交接清楚，遇有火灾警报时，上一班人员需将警报信息处理完成后方可交班。 4.监控中心内的钥匙管理，按照钥匙管理要求执行。 | 无制度上墙，扣1分；监控室内未张贴标识的，扣1分；紧急联系通讯录缺失的，扣1分；未定期更新的，扣0.5分 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 值班人员无证上岗的，扣1分；值班人员对岗位职责不熟悉的、不熟悉监控设备、消防报警系统的基本原理与基本操作方法、不掌握各类报警的处理流程的，扣1分。 | 查看现场 | 1
[5 empty] | 值班记录、交接班记录、报警记录、人员出入记录填写不规范、有缺失的，每发现1处扣0.2分。 | 查阅记录 | 1
[5 empty] | 未建立钥匙台账/清单，无编号、标识、数量与实物不相符、未每月进行盘点的，每1项扣0.2分。 | 查看现场 | 1

## 服务触点(45%)
保利物业2019年亲情和院评审标准（服务触点）
区域公司： 项目名称： 检查时间： 年 月 日
服务模块 | 检查指标 （一级） | 检查指标 （二级） | 服务要求 | 配分 | 检查样本 | 责任部门 | 评分细则 | 验证方法 | 单项得分
岗位服务（10%）
1 | 服务形象 （40%） | 1.1 仪容仪表 | 1.1.1 服务中心物业服务人员（含外包）应按照公司各岗位着装要求，统一服饰配置、佩戴工作牌（笑脸徽章或亲情元素徽章） | 2 |  | 各部门 | 检查现场礼遇服务人员，发现未着工装、未佩戴工牌为不符合 | 现场查看
2 |  |  | 1.1.2 服务中心物业服务人员(含外包）当值时需精神饱满、充满活力，微笑问好，热情主动为业主提供服务 | 2 |  | 各部门 | 检查现场礼遇工作人员，发现工作状态不佳、玩忽职守等为不符合 | 现场查看
3 | 服务窗口 （60%） | 2.1 服务前台 | 2.1.1 服务中心前台面客区域干净整洁，无工作无关物品摆放，配备便民箱、雨伞等便民物品 | 1 |  | 客服部 | 检查现场发现前台面客区域不整洁，便民箱内物品过期等为不符合 | 现场查看
4 |  |  | 2.1.2 服务中心前台公示各层级投诉热线，项目组织架构图、项目物业服务费标准等 | 0.5 |  | 客服部 | 检查现场发现未公示公司各层级投诉热线、组织架构图、物业服务费标准等基础内容为不符合 | 现场查看
5 |  | 2.2 秩序门岗 | 2.2.1 服务中心门岗及车行岗配业主信息简表，按照文件要求对外来人员、车辆做好核实工作并填写工作记录 | 0.5 |  | 安防部 | 检查现场发现发现岗上服务人员未对外来人员、车辆进行核实即放行为不符合 | 现场查看
6 |  |  | 2.2.2 安防门岗来人来访登记、搬运货物登记表、安防员交接班等记录填写规范，服务中心负责人/安防服务部门负责人每日对卡口管理情况进行随检，检查各类表格填写情况 | 1.5 |  | 安防部 | 查看资料发现各类登记表填写存在应付、作假等现象为不符合 | 现场查看
7 |  |  | 2.2.3 安防门岗内统一配置劳保用品、防身器械、灭火器、门禁卡等；项目根据实际情况提供便民手推车、打气筒、便民箱等亲情服务 | 0.5 |  | 安防部 | 查看现场安防门岗未配备相关防护用品、未提供亲情服务为不符合 | 现场查看
8 |  |  | 2.2.4 小区出入闸机（门禁）使用正常，外观无破损 | 1 |  | 安防部 | 查看现场发现小区出入闸机无法正常使用、外观严重损坏为不符合 | 现场查看
9 |  |  | 2.2.5 客户上下班时段，每周至少 2 次安排人员在门岗处开展早送晚迎工作，增加面客机会 | 1 |  | 安防部 | 查看现场/监控录像，发现未按照最低频次要求开展早送晚迎工作为不符合 | 现场查看
楼宇服务（30%）
10 | 楼栋 （20%） | 3.1 首层大堂 | 3.1.1 楼层大堂地面干净整洁，无明显垃圾、无积水、无异味、无蜘蛛网 | 1 |  | 环境部 | 查看现场发现大堂地面、天面、墙面，有污渍、蜘蛛网、破损等为不符合 | 现场查看
11 |  |  | 3.1.2 楼层大堂天花、墙面、玻璃、地面、台阶等保持完好，无开裂、脱落情况 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现天花、墙面、玻璃、地面、台阶等存在严重开裂、脱落等安全隐患为不符合 | 现场查看
12 |  |  | 3.1.3 单元大堂公告栏整洁无破损，各类通知、温馨提示粘贴美观（格式统一） | 0.5 |  | 环境部 | 查看现场发现大堂公告栏外观破损、通知、温馨提示粘贴不美观为不符合 | 现场查看
13 |  |  | 3.1.4 纸质温馨提示、通知于张贴有效期届满第二天内撤除，电子文件在信息发布有效期届满后，立即停止发布 | 0.5 |  | 客服部 | 查看现场发现过期通知未及时撤回为不符合 | 现场查看
14 |  |  | 3.1.5 电瓶车无乱停乱放、私拉电线充电现象 | 1.5 |  | 安防部 | 查看现场发现私拉电线充电、电动车随意停放为不符合 | 现场查看
15 |  |  | 3.1.6 楼层大堂单元门保持常闭状态，门禁按键（刷卡）灵敏，可视对讲画面清晰 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现单元门门禁无法正常开启、可视对讲无法与监控中心联动为不符合 | 现场查看
16 |  | 3.2 电梯厅 | 3.2.1 电梯运行舒适，无异常晃动，轿厢照明适宜，各类标识粘贴完好，无缺失 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现电梯运行时有明显异响、晃动为不符合 | 现场查看
17 |  |  | 3.2.2 电梯门、轿厢内壁洁净无手印，电梯轿厢控制面板干净、按照规定每日消毒 | 0.5 |  | 环境部 | 查看现场发现电梯内有明显灰尘、手印、异味等为不符合 | 现场查看
18 |  |  | 3.2.3 电梯轿厢内外呼叫按钮、监控、多方通话使用正常，张贴有效年检标识 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现未粘贴有效年检标识、现场测试对讲无声音、无法回答梯内准确人数为不符合 | 现场查看
19 |  | 3.3 楼梯间/走火梯 | 3.3.1 楼梯过道照明灯、应急照明灯、安全指示灯安装牢固，完好无破损，温烟感使用正常 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现各类灯具、指示灯脱落破损、温烟感无法正常使用为不符合 | 现场查看
20 |  |  | 3.3.2 防火门保持常闭状态且标识清晰，消防通道无杂物 | 1.5 |  | 安防部 | 查看现场发现防火门无法正常开闭、消防通道阻塞、消防设施被占用为不符合 | 现场查看
21 |  |  | 3.3.3 走火梯窗安全提示标识粘贴完好、安有限位装置 | 0.5 |  | 安防部 | 查看现场发现走火梯窗无安全提示、无限位为不符合 | 现场查看
22 |  | 3.4 消火栓/灭火器 | 3.4.1 声光报警器、手报按钮配置齐全，安装牢固，使用正常 | 1 |  | 安防部 | 查看现场发现声光报警器、手报不能使用为不符合 | 现场查看
23 |  |  | 3.4.2 消防栓配件齐全无遗失，封条完好，开关正常，水压正常 | 2 |  | 安防部 | 查看现场发现水带老化、发霉、消防栓无压、压力过小为不符合 | 现场查看
24 |  |  | 3.4.3 灭火器外观、配件完好、压力表指针在绿色区域 | 2 |  | 安防部 | 查看现场发现灭火器外观配件破损，灭火器过期、压力显示在红色区域为不符合 | 现场查看
25 |  | 3.5 楼层管井 | 3.5.1 各楼层管道井/电井房/电表箱门标识清晰、锁完好无损，开闭灵活 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现楼层内管道井/电井房/电表箱无标识、未上锁为不符合 | 现场查看
26 |  |  | 3.5.2 各管井内封堵完整、干净整洁、线路整齐不凌乱、烟感罩及时摘除 | 2 |  | 工程部 | 查看现场发现管井内存在杂物堆放、线路凌乱、烟感罩未摘、无封堵等安全隐患为不符合 | 现场查看
27 |  | 3.6 装修 | 3.6.1 服务中心建立清晰完整装修台账，包括但不限于房号、装修时间、押金等内容，集中装修期间每周统计并更新装修台账 | 1 |  | 客服部 | 查阅资料发现服务中心未建立装修台账、台账与实际装修情况不对应的为不符合 | 查阅记录
28 |  |  | 3.6.2 装修巡逻时发现一般违章即时整改，重大违章要求其立即停工整改，发放整改通知书并现场拍照等留存证据 | 1 |  | 各部门 | 查看现场/查阅资料发现违规装修无过程管控痕迹留存为不符合 | 查阅记录
29 |  |  | 3.6.3 装修房屋外张贴装修公示牌，施工许可证在有效期内，物业人员每日对户内装饰装修进行巡查并做好相应记录 | 1 |  | 各部门 | 查看装修现场发现装修证件未在有效期、日常巡查无记录为不符合 | 现场查看
30 |  |  | 3.6.4 装修现场做好成品保护，装修垃圾堆放现场有围蔽、装修现场配置消防器材，按照规定每50平米配置1具2KG的灭火器 | 0.5 |  | 各部门 | 查看装修现场发现未做成品保护、垃圾堆放未围蔽、未配备消防器材为不符合 | 现场查看
31 |  |  | 3.6.5 公区施工、维修现场有围蔽及警示标识 | 2 |  | 工程部 | 查看现场发现公区施工、维修现场无围蔽、无警示标识为不符合 | 现场查看
32 |  | 3.7 楼层天面 | 3.7.1 天面警示标识齐全完好，天面围栏处须配“严禁攀爬”标识 | 1 |  | 安防部 | 查看现场发现楼栋天面无“严禁攀爬”等安全警示标识为不符合 | 现场查看
33 |  |  | 3.7.2 天面避雷设备保持完好，无锈蚀、无缺损，有编号、标识清晰规范 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现天面避雷设备有损坏、标识不清晰为不符合 | 现场查看
34 |  |  | 3.7.3 天面整体卫生良好，雨水沟、排水口排水畅通 | 1.5 |  | 环境部 | 查看现场发现天面排水口、雨水沟等有杂物阻塞、排水不畅为不符合 | 现场查看
35 |  |  | 3.7.4 天面消防栓封条完好，配件齐全无遗失、水压正常 | 2 |  | 安防部 | 查看现场发现水带老化、发霉、消防栓无压、压力过小为不符合 | 现场查看
园区服务（25%）
36 | 绿化养护 | 4.1 养护效果 | 4.1.1 按日常养护计划适时对绿植浇水、施肥，园区绿化无明显病虫害、缺水干旱现象 | 1 |  | 环境部 | 查看现场发现园区绿化存在明显病虫害、干旱情况为不符合 | 现场查看
37 |  |  | 4.1.2 草坪生长季节浓绿目视平整、无黄土裸露，绿化异常区域和修复期，应设置“绿化养护期”“物业已关注”等温馨提示标识 | 1.5 |  | 环境部 | 查看现场发现草坪大面积裸露但无温馨提示标识的为不符合 | 现场查看
38 |  |  | 4.1.3 造型植物、乔木、灌木修剪整齐，树形美观，不影响人车通行，不影响高压线、路灯和标识指引牌 | 2 |  | 环境部 | 查看现场发现主路绿化涨势过于浓密,有遮挡人车同行,极端天气存在折损等安全隐患为不符合 | 现场查看
39 |  | 4.2 作业现场 | 4.2.1 喷洒药物、进行机械作业时，现场设立明显的警示标识，必要时采取有效防护措 | 1 |  | 环境部 | 查看绿化作业现场无相关警示标识、防护措施等为不符合 | 现场查看
40 |  |  | 4.2.2 绿化作业结束时及时清理绿化垃圾，绿化工具及时收回，做到绿化作业工完场清 | 1 |  | 环境部 | 查看现场园区主路发现名贵苗木无标识牌为不符合 | 现场查看
41 |  | 4.3 标识标牌 | 4.3.1 园区重点绿植悬挂标识牌，做到标识整洁、悬挂规范、无破损，标识内容不限于名称、生长习性、科属和产地等 | 1 |  | 环境部 | 查看绿化作业现场发现绿化垃圾清理不及时、绿化工具随处摆放为不合格 | 现场查看
43 | 清洁卫生 | 5.1 生活/装修垃圾 | 5.1.1 楼层/园区垃圾桶桶内垃圾不超过三分之二桶，垃圾桶表面干净、无明显污迹，无异味，周边地面无散落垃圾，地面无污水 | 1.5 |  | 环境部 | 查看现场垃发现圾桶及周围垃圾清理不及时、桶身有污渍为不符合 | 现场查看
44 |  |  | 5.1.2 垃圾存放点配置符合相关规范，方便收集、利于外运，装修垃圾临时存放点有标识、围蔽和防护措施 | 0.5 |  | 环境部 | 查看现场发现生活垃圾/装修垃圾存放点无相关标识、围蔽、防护措施为不符合 | 现场查看
45 |  |  | 5.1.3 环境管理部门每日巡回检查垃圾收集情况、堆放点卫生状况、垃圾中转站卫生情况，并填写日常工作记录 | 2 |  | 环境部 | 查看现场/查阅记录发现环境部门未对垃圾中转站进行日常巡查的为不符合 | 现场查看
46 |  | 5.2 路面清洁 | 5.2.1 园区主路地面平整，干净整洁，无大面积污渍、白色垃圾 | 2 |  | 环境部 | 现场查看园区路发现有严重坑、洞、垃圾随处堆放为不符合 | 现场查看
47 |  | 5.3 作业现场 | 5.3.1 清洁作业过程中，清洁工具摆放整齐，不得影响客户通行 | 2 |  | 环境部 | 查看现场发现清洁工具随处堆放、无人关注为不符合 | 现场查看
48 |  | 5.4 排水沟/井盖 | 5.4.1 雨（污）水沟（井）盖无破损、松动，车辆人行通过无翘起及响声 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现车辆、行人通过时，雨（污）水沟（井）有松动及异响为不符合 | 现场查看
49 |  |  | 5.4.2 园区、车库等排水沟无破损，无蚊、蝇滋生，无杂物、无堵塞、无满溢、无隐患 | 1 |  | 环境部 | 查看现场/查阅记录发现未按合同约定对排水沟等进行消杀、现场蚊蝇滋生为不符合 | 现场查看
50 |  | 5.5 景观、水系 | 5.5.1 水景/水系粘贴明显安全警示标识，无明显沉淀物和漂浮物，水质清澈、 无异味，每周至少清理一次水面杂物 | 0.5 |  | 环境部 | 查看现场发现水景/水系无安全警示标识、有明显漂浮物、异味为不符合 | 现场查看
51 | 公共设施 | 6.1 照明、监控系统 | 6.1.1 园区照明设施维护完好，照明系统运行正常，灯杆/灯罩无破损及晃动情况 | 0.5 |  | 工程部 | 现场查看园区灯杆/灯罩有明显晃动、照明异常情况为不符合 | 现场查看
52 |  |  | 6.1.2 园区主路监控运行正常，主路无监控盲区，监控摄像头无锈蚀 | 0.75 |  | 工程部 | 查看园区主路监控发现有锈蚀、无法正常运行为不符合 | 现场查看
53 |  | 6.2 泳池 | 6.2.1 游泳池开放时，救生员工作状态良好，无玩忽职守行为且持证上岗 | 0.5 |  | 安防部 | 查看现场发现救生员无证上岗、岗上工作状态散漫为不符合 | 现场查看
54 |  |  | 6.2.2 泳池内有清晰完好的安全警示标识，游泳馆关闭后的所有通道保进行上锁 | 1 |  | 安防部 | 查看现场泳池开放区域安全警示标识不清晰、非开放时间泳池无锁闭为不符合 | 现场查看
55 |  | 6.3 康乐设施 | 6.3.1 休闲娱乐设施表面干净无灰尘、无污迹、雨后及时清理积水 | 1 |  | 环境部 | 查看现场休闲娱乐设施发现有污渍、垃圾、大面积积水为不符合 | 现场查看
56 |  |  | 6.3.2 休闲娱乐活动场所有相关安全提示且摆放显著位置，各类设施完好无隐患 | 1 |  | 工程部 | 查看现场休闲娱乐设施无安全提示、存在安全隐患为不符合 | 现场查看
57 |  | 6.4 铺前通道/铺面 | 6.4.1 特殊经营项目的商户（餐饮、洗车、洗衣、 宠物、医药等）须取得相关政府部门签发的许可证方可开业，进行经营活动 | 0.5 |  |  | 查看实际经营活动与《经营许可证》允许经营范围不相符为不符合 | 现场查看
58 |  |  | 6.4.2 街道铺面整齐，无乱悬挂、无乱张贴，无垃圾散落外置现象 | 0.75 |  | 环境部 | 查看现场有商铺侵占公区、铺面不整齐、垃圾随处堆放情况为不符合 | 现场查看
59 |  |  | 6.4.3 商铺门前车辆按规定停放，无乱停放现象，无占用公共区域、乱摆乱卖现象 | 1 |  | 安防部 | 现场查看发现存在公区占用、车辆乱停放为不符合 | 现场查看
车场服务（15%）
60 | 停车场 | 7.1 车场环境 | 7.1.1 车场地面干净整洁，无积水，天面无明显蜘蛛网、无卫生死角 | 2 |  | 安防部 | 查看现场地面、墙面存在明显积尘、蜘蛛网为不符合 | 现场查看
61 |  |  | 7.1.2 车场车道、出入口畅通，严禁堆放杂物，违规停车行为及时处理 | 2 |  | 安防部 | 查看现场发现车场通道及出入口阻塞、违规停车为不符合 | 现场查看
62 |  |  | 7.1.3 车场照明保持适宜照度，不影响业户使用和安全 | 1.5 |  | 安防部 | 查看现场发现灯光亮度过于低暗、存在安全隐患为不符合 | 现场查看
63 |  | 7.2 制度、标识 | 7.2.1 车场各类指引标识清晰有效，包括但不限于禁鸣、限速、限高、交通标示，私家车位或月租车位明显标识 | 2 |  | 安防部 | 查看现场各类标识不全、标识不清晰为不符合 | 现场查看
64 |  |  | 7.2.2 车场张贴《停车场管理规定》、《车辆限行温馨提示》、《停车收费标准》等规章制度及温馨提示 | 1 |  | 安防部 | 查看现场发现各类制度、标准未上墙为不符合 | 现场查看
65 |  | 7.3 安全管理 | 7.3.1 车场消防卷帘门升降自如，无杂物堆放 | 2 |  | 安防部 | 现场测试消防卷帘门无法正常升降为不符合 | 现场查看
66 |  |  | 7.3.2 车场安全设施进行日常巡查，消防设施器材、安全设施、.防汛设施器材、视频监控设施完好 | 3 |  | 安防部 | 查看现场各类安全设施无巡查痕迹、无发正常使用为不符合 | 现场查看
67 |  |  | 7.3.3 业主车辆凭卡出入，外来车辆有核实，外来车辆进出登记清晰可追溯，票帐相符 | 1.5 |  | 安防部 | 外类车辆进入无核实、停车收费票帐不相符为不符合 | 现场查看
沟通服务(20%)
68 | 客户沟通 | 8.1 家访 | 8.1.1 客服部门每年 12 月底前，制定下一年度客户沟通计划并分解到月度计划 | 1 |  | 客服部 | 查阅记录发现未制定年度、月度客户沟通计划为不符合 | 查阅记录
69 |  |  | 8.1.2 客户服务部门定期组织客户沟通，沟通形式不限于家访、座谈会、满意度调查 | 2 |  | 客服部 | 查阅记录发现客服部门未定期开展座谈会、家访的为不符合 | 查阅记录
70 |  |  | 8.1.3 家访记录清晰可追溯，每月对业主意见进行统计分析并提出有效的预防纠正措施 | 2 |  | 客服部 | 查阅记录发现服务中心未每月对家访问题汇总分析并提出有效的预防纠正措施为不符合 | 查阅记录
71 |  | 8.2 社区文化 | 8.2.1 服务中心根据业户需求及项目实际，编制社区文化建设年度工作计划（每年不少于四次），按计划落实社区文化活动 | 1 |  | 客服部 | 查阅记录发现服务中心未制定社区文化活动计划为不符合 | 查阅记录
72 |  |  | 8.2.2 大型活动需编制应急预案，在活动开展前不少于两周编制社区活动执行方案（含预算） | 2 |  | 客服部 | 查阅记录发现服务中心日常社区文化活动无执行方案、大型活动无应急预案为不符合 | 查阅记录
73 |  |  | 8.2.3 服务中心需在活动结束15天内编制活动评估报告，总结分析活动过程及效果 | 1 |  | 客服部 | 查阅记录发现服务中心未及时对社区文化活动的举办进行总结、分析并提出预防纠正措施的为不符合 | 查阅记录
74 |  | 8.3 投诉处理 | 8.3.1 严格按照文件要求处理投诉，日常投诉处理及时，不超过2 个工作日，与客户约定的除外，投诉及时回单 | 2 |  | 客服部 | 查阅记录发现服务中心对于投诉处理未及时响应、回单不及时的为不符合 | 查阅记录
75 |  |  | 8.3.2 已处理投诉单按月进行整理归档， 对客户投诉进行分析，并提出有针对性预防纠正措施 | 1 |  | 客服部 | 查阅记录发现服务中心未每月对投诉情况进行分析、汇总并提出针对性的预防纠正措施为不符合 | 查阅记录
76 |  | 8.4 费用催缴 | 8.4.1 服务中心建立收费/欠费台账，明确收费业户房号、姓名、收费项目、金额和收费时间段等信息（ERP 收费系统台账亦可） | 2 |  | 客服部 | 查阅记录发现服务中心物业费欠费记录填写不清晰，存档不规范为不符合 | 查阅记录
77 |  |  | 8.4.2 服务中心每月一次统计项目收费率完成情况，召开内部会议分析业户欠费原因，研究下一阶段的催缴措施 | 1 |  | 客服部 | 查阅记录服务中心未定期组织会议、分析并制定下一阶段催缴措施的为不符合 | 查阅记录
78 |  | 8.5 客户报事 | 8.5.1 来人、来电、App、微信、小程序等报事报修及时响应，准确录入系统、派单，处理责任人接单后30分钟内首次与报事人联系。 | 2 |  | 客服部 | 查阅记录/系统发现客户报事未及时响应的为不符合 | 查阅记录
79 |  |  | 8.5.2 随时跟进工作单处理进度，定时催单，直至处理完，对已处理完毕的事项须在处理完毕24小时内回访，处理满意率100%；100%回访 | 2 |  | 客服部 | 查看系统发现报事单未在规定时间归档的为不符合 | 查阅记录
80 |  |  | 8.5.3 每月对公区、业户报事统计一次并分析，制定针对性预防纠正措施 | 1 |  | 客服部 | 查看资料发现未对每月报事情况进行统计分析并制定预防纠正措施的为不符合 | 查阅记录
合计扣分

## 安全生产 (hidden)
序号 | 目录 |  | 检查方式 | 考 评 内 容 | 标准 | 考 评 办 法 | 实际
| 一级 | 二级 |  |  | 分值 |  | 得分
1 | 制度、机构及计划 | 1.1 制度 | 查阅文件 | 1.1. 依据国家法律法规、公司制度，结合实际，组织制定文件化的安全生产管理规定，包括安全生产目标与指标、安全教育、会议、检查、奖惩、应急管理等。 | 2 | 无文件形式的安全生产管理制度或制度不齐全的，不得分。
2 |  |  | 查阅文件 | 1.1.2 秩序维护作业、保洁作业、园艺作业、维修作业等应建立作业管理制度和操作规程，确保安全管理 | 1 | 未建立作业管理制度和操作规程，不得分，有建立但存在缺失的，扣0.5分。
3 |  | 1.2 组织机构 | 查阅文件 | 1.2.1 以文件形式成立安全生产组织机构，并及时更新维护名单，项目负责人为第一责任人。 | 1 | 无以文件形式成立安全生产领导小组及任命项目安全生产责任人的，不得分。
4 |  |  | 查阅文件 | 1.2.2 配备安全生产管理员。 | 1 | 无相关文件明确岗位或者人员的，不得分。
5 |  |  | 查阅文件 | 1.2.3 与公司签订安全生产责任书。 | 1 | 无责任书签署的，不得分；签署不规范得扣0.5分。
6 |  | 1.3 计划 | 查阅文件 | 1.3.1制定项目年度安全生产管理工作计划，明确责任人，并按计划开展工作，如未按计划开展，应有原因说明。 | 1 | 未制定年度安全生产管理工作计划的，不得分；未明确责任人扣0.5分，未按计划开展工作且无原因说明扣0.5分。
7 | 教育及会议 | 2.1教育与培训 | 查阅文件 | 2.1.1 按公司《安全生产规章制度汇编》制度要求，制定各类人员的培训计划，并实施。 | 2 | 检查近一年记录，无培训计划或无培训记录的，不得分；培训计划或培训记录有缺失的，扣1分。
8 |  |  | 查阅记录 | 2.1.2 为新员工建立三级安全教育登记卡。 | 2 | 抽查5个新入职员工，如存在未建立三级安全教育登记卡或登记卡内教育时限不符合要求的，不得分。
9 |  |  | 查阅证书 | 2.1.3 特种作业人员按规定持证上岗，并且证书在有效期内。 | 2 | 从事特种作业人员未持有相应的特种作业操作证的，发现存在未按规定持证上岗的，不得分。
10 |  |  | 查阅文件 | 2.1.4 制定外委单位培训计划及监管方案。 | 1 | 无培训计划或监管方案的，不得分；有培训计划及监管方案，但不齐全的，扣0.5分。
11 |  | 2.2安全管理会议 | 查阅记录 | 2.2.1 项目每月组织召开一次安全会议，会议由项目经理及相关人员参与，并形成会议纪要。 | 1 | 未按规定召开安全生产会议或无相关记录的，发现一处，即不得分。
12 | 危险源及隐患排查 | 3.1 危险源台帐建立 | 查阅文件 | 3.1.1 建立危险源台账，并定期更新。 | 1 | 未建立危险源台账的，不得分；未定时更新的，扣0.5分。
13 |  | 3.2 隐患排查及治理 | 查阅文件 | 3.2.1 建立隐患排查方案。 | 1 | 未建立隐患排查方案的，不得分。
14 |  |  | 查阅记录 | 3.2.2 根据隐患排查方案，定期开展隐患排查治理工作，严格落实整改闭环工作；不能立即整改的，制定专项隐患治理方案。 | 2 | 未根据隐患排查方案定期开展隐患排查或无相关记录的，不得分；整改闭环工作不到位的，扣1分；对不能立即整改的隐患，未制定专项隐患治理方案的，扣1分。
15 |  | 3.3安全检查 | 查阅记录 | 每月至少开展一次安全检查，严格落实整改闭环工作。 | 2 | 未按月开展安全检查或无相关记录的或有缺失的，不得分；整改闭环工作不到位的，扣1分。
16 | 应急管理 | 4.1 应急管理 | 查阅文件 | 4.1.1 制定安全生产事故、突发事件应急预案；建立以项目负责人为第一责任的应急小组。 | 1 | 未按规定建立预案，不得分，预案不完善的，扣0.5分；未按要求成立应急小组的，扣0.5分。
17 |  |  | 查阅记录 | 4.1.2 项目应每年至少组织一次综合预案应急演练或专项预案应急演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，包括消防、防汛、防台风等内容；应在应急演练结束后，撰写应急演练报告，分析问题并提出提升意见。 | 1 | 未开展应急演练或无相关记录报告的，不得分。
18 |  |  | 现场查看 | 4.1.3 按应急预案的要求，配备应急装备，储备应急物资 | 1 | 每缺少一类，扣0.1分，扣完为止。
19 |  |  | 现场测试 | 4.1.4 安全设施报警（含火警、周界（红外线）等），能在规定时间内发现异常；并在规定时间内到达现场并确认或控制事故 | 1 | 未能在规定时间内到达现场并确认或控制事故的，不得分。
20 | 现场安全管理 | 5.1 房屋本体及附属设施 | 现场查看 | 5.1.1 各种沟、渠、井、池盖完好，无安全隐患，油漆无脱落； | 2 | 抽查10井盖，完好，无安全隐患，油漆无脱落，每1项不符合的，扣0.2分
21 |  |  | 现场查看 | 5.1.2 各种栏杆、立柱、扶手、围栏、雕塑、休闲椅等无倒塌、断裂、生锈等安全隐患，功能良好 | 2 | 抽查10个栏杆、立柱、扶手、围栏，完好，无安全隐患，油漆无脱落，每1项不符合的，扣0.2分。
22 |  |  | 现场查看 | 5.1.3 各类指示牌、宣传栏无破损、擦伤。 | 1 | 抽查5个各类指示牌，无破损、擦伤，维修过程中有足够引起注意的警示标识，每1项不符合的，扣0.2分。
23 |  |  | 现场查看 | 5.1.4 避雷网引下线及屋顶避雷带/避雷针/接地等设备保持完好，无锈蚀、无缺损、无断裂 | 1 | 检查避雷网引下线及屋顶避雷带/避雷针/接地等设备保持完好，无锈蚀、无缺损、无断裂，不符合的，不得分。
24 |  |  | 现场查看 | 5.1.5 防火门、窗开启自如，无晃动，五金配件齐全且安装牢固，门框、窗框无翘曲变形，锁具安装牢固，锁具无损坏，保证锁闭安全。 | 1 | 抽查5个防火门、窗，开启自如，无晃动，锁具安装牢固，锁具无损坏，保证锁闭安全，每1项不符合的，扣0.2分。
25 |  |  | 现场查看 | 5.1.6 路面平坦整齐、无塌陷、路牙无破损松动 | 2 | 抽查路面，有塌陷、破损，路牙有松动破损的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止。
26 |  |  | 现场查看 | 5.1.7 天花、墙面、玻璃、地面、台阶等保持完好，无开裂、脱落，墙砖、地砖无破损、遗缺 | 2 | 抽查天花、墙面、玻璃、地面、台阶等，有开裂、脱落，墙砖、地砖有破损、遗缺的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止。
27 |  | 5.2 消防管理 | 现场询问 | 5.2.1 消防中心值班人员、工程部人员熟悉消防设备（包含消防总阀、区域控制阀、消火栓、接合器）的位置、各部分的用途和操作方法； | 1 | 询问1个消防中心值班人员或工程部人员，是否熟悉消防设备（包含消防总阀、区域控制阀、消火栓、接合器）的位置、各部分的用途和操作方法，不符合的，不得分。
28 |  |  | 现场询问/现场演示 | 5.2.2 项目人员熟悉消防器具的使用（手提式灭火器、防毒面具、灭火毯等） | 1 | 抽查1个员工，通过现场询问或演示方式，是否熟练使用消防器具（手提式灭火器、防毒面具、灭火毯等），不符合的，不得分
29 |  |  | 现场查看 | 5.2.3 消防设施设备应完好、有效。 | 5 | 每发现一个故障点，扣1分，扣完为止。
30 |  |  | 现场查看 | 5.2.4 消防主机报警时间记录时间应与北京时间保持一致，误差不超过正负1分钟 | 1 | 时间误差超过一分钟的，不得分。
31 |  |  | 现场查看 | 5.2.5 正压风机、排烟风机的电源、开关正常， | 1 | 抽查2处，每处不合格的，扣0.5分。
32 |  |  | 现场查看 | 5.2.6 室内消火栓周围2米内不得堆放杂物；室外消火栓周围5米无埋压、圈占，不得停放车辆，消火栓配件齐全 | 1 | 抽查2处，每处不合格的，扣0.5分。
33 |  |  | 现场查看 | 5.2.7 消防卷帘下，无杂物堆放。 | 1 | 抽查2处，每处不合格的，扣0.5分。
34 |  |  | 现场查看 | 5.2.8 园区内人员密集区、电瓶车集中堆放区等重点部位配备灭火器。 | 1 | 园区内人员密集区、电瓶车集中堆放区等重点部位未配备灭火器的，不得分。
35 |  |  | 现场查看 | 5.2.9 灭火器压力正常，无损坏和过期 | 1 | 抽查2个灭火器，发现存在压力异常、损坏或过期的，不得分
36 |  |  | 现场查看 | 5.2.10 消防疏散通道未存在堵塞现象。 | 3 | 检查6处消防疏散通道，每发现一处堵塞，扣0.5分。
37 |  |  | 现场查看 | 5.2.11 电瓶车无乱停乱发、私拉电线充电现象。 | 3 | 发现存在电瓶车乱停乱放的，扣2分，发现存在私拉电线给电瓶车充电，不得分。
38 |  |  | 现场查看 | 5.2.12 应急灯、疏散出口指示灯安装牢固、无破损，功能正常。 | 1 | 检查5个应急灯或疏散出口指示灯，每发现一处不合格的，扣0.2分。
39 |  |  | 现场查看 | 5.2.15 设备房、楼层管井房干净整洁，无堆放杂物或存放易燃易爆物品，楼板及墙面管洞用不燃材料封堵，且封堵密实。 | 1 | 检查5个设备房或楼层管井房，每发现一处不符合的，扣0.2分。
40 |  |  | 现场查看 | 5.2.16 易燃易爆品储存：设置专门的仓库或者区域存放易燃易爆品，且防火设施符合国家相关规定。 | 1 | 不符合要求的，不得分。
41 |  | 5.3 电梯管理 | 现场查看 | 5.3.1 电梯应急救援装置完整无损、功能有效，应急照明、紧急迫降及双电源供电装置功能正常。 | 1 | 检查2台电梯，每1台不符合的，扣0.5分。
42 |  |  | 查阅记录 | 5.3.2 电梯年检合格，且档案齐全；日常维保工作符合要求，且记录齐全。 | 1 | 检查两台电梯资料，每1台电梯不符合，扣0.5分。
43 |  |  | 现场查看 | 5.3.3 电梯监控、五方对讲的信号或画面清晰。 | 1 | 检查两台电梯，每1台电梯不符合，扣0.5分。
44 |  |  | 现场查看 | 5.3.4 电梯运行时无明显的晃动、异响。 | 1 | 检查两台电梯，每1台电梯不符合，扣0.5分。
45 |  |  | 现场查看 | 5.3.5 轿厢内张贴年检合格证、安全须知等标志。 | 1 | 检查两台电梯，每1台电梯不符合，扣0.5分。
46 |  | 5.4 供配电管理 | 现场查看 | 5.4.1 高、低压配电房配电柜前后方地面应铺设绝缘胶垫 | 1 | 不符合要去的，不得分。
47 |  |  | 现场查看 | 5.4.2 高压绝缘工具年审日期在有效期内。 | 1 | 不符合要去的，不得分。
48 |  |  | 现场查看 | 5.4.3 各设备房、办公室、宿舍、岗亭以及公共区域无电线、电缆私拉乱接、破损现象。 | 1 | 存在私拉乱接及破损现象，发现一处，即不得分。
49 |  |  | 现场查看 | 5.4.4 各电箱、电柜进出线连接紧固，无生锈现象，无线头祼露现象，且处于上锁状态。 | 1 | 检查2个电箱/电柜，每个电箱/电柜不符合要求的，扣0.5分
50 |  | 5.5 给排水管理 | 现场查看 | 5.5.1 二次供水水池/水箱溢水口、排气口加防虫网罩并完好，水箱池加盖上锁（不能使用通锁），对钥匙进行有效的管理。 | 1 | 不符合要求的，不得分。
51 |  |  | 现场查看 | 5.5.2 各类型水泵运行（自动、手动）正常，无卡阻、异响、过热和明显的低频噪声，压力表指示准确，泵各项控制功能正常，运行时震动、噪音在可接受范围内。 | 1 | 不符合要求的，不得分。
52 |  | 5.6 智能化管理 | 现场查看 | 5.6.1 摄像效果清晰，无频闪、网纹、雪花、黑白滚道等，摄像机水平垂直范围内无遮挡物、逆光等异常情况。 | 1 | 不符合要求的，不得分。
53 |  |  | 现场查看 | 5.6.2 录像时间误差不超过1分钟 | 1 | 时间误差超过一分钟的，不得分。
54 |  |  | 现场查看 | 5.6.3 小区出入闸机（门禁）使用正常，外观无破损。 | 1 | 检查1处出入闸机（门禁），不符合要求的，不得分。
55 |  |  | 现场查看 | 5.6.4 楼宇大堂出入口门禁系统完好、正常启用 | 1 | 检查1处楼宇大堂出入口门禁系统，不符合要求的，不得分。
56 |  |  | 现场查看 | 5.6.5 周界防范系统正常。 | 1 | 不符合要求的，不得分。
57 |  | 5.7 泳池管理 | 现场查看 | 5.7.1 泳池用围栏进行围蔽，无围蔽缺口。 | 1 | 不符合要求的，不得分。
58 |  |  | 现场查看 | 5.7.2 游泳池证照齐全，应急救援设施齐备 | 1 | 不符合要求的，不得分。
59 |  |  | 现场查看 | 5.7.3 泳池安装全覆盖的监控设施、晚上光照度符合要求 | 1 | 不符合要求的，不得分。
60 |  | 5.8 装修及施工管理 | 现场查看 | 5.8.1 业户装修前应办理装修许可手续，现场施工内容与许可内容一致。 | 1 | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。
61 |  |  | 现场查看 | 5.8.2 装修现场符合消防安全要求，配置消防器材，每50平米配置1具2KG的灭火器 | 1 | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。
62 |  |  | 现场查看 | 5.8.3 建筑材料需分类堆放 | 1 | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。
63 |  |  | 现场查看 | 5.8.4 无破坏建筑承重结构（梁、柱、承重墙等）的现象，无乱搭建（如天面加建阁楼、私家花园）现象，无擅自改动、焊接燃气管道设施先现象。 | 1 | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。
64 |  |  | 现场查看 | 5.8.5 公区施工，现场应有围蔽、警示措施。 | 2 | 现场检查1处公区施工点，不符合要求的，不得分
65 |  |  | 现场查看 | 5.8.6 装修现场无堆放易燃易爆、有毒有害物品。 | 1 | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。
66 |  | 5.9 宿舍及食堂管理 | 现场查看 | 5.9.1 宿舍内不得停放电动车及进行充电 | 2 | 不符合要求的，不得分。
67 |  |  | 现场查看 | 5.9.2 宿舍内不得存在乱拉电线，使用电炒锅，电热壶、电炉、简易电热棒。 | 2 | 不符合要求的，不得分。
68 |  |  | 现场查看 | 5.9.3 浴室使用储水式热水器、漏电开关正常、可靠 | 2 | 不符合要求的，不得分。
69 |  |  | 现场查看 | 5.9.4 厨房油烟排查符合环保要求 | 1 | 不符合要求的，不得分。
70 |  |  | 现场查看 | 5.9.5 厨房阀门、软管无老化、泄漏情况 | 2 | 不符合要求的，不得分。
71 |  |  | 现场查看 | 5.9.6 厨师有健康证 | 1 | 不符合要求的，不得分。
72 |  | 5.10 其它 | 现场查看 | 5.10.1 根据作业场所的实际情况，按照GB2894及公司VI标识相关规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示、围蔽等。 | 2 | 现场随机查看，发现有不符合的，即不得分。
73 |  |  | 现场查看 | 5.10.2 传动设备需加装防护罩；登高爬梯7米以上有护笼 | 1 | 检查1处，不符合要求的，不得分。
74 |  |  | 现场查看/查阅记录 | 5.10.3 无人值守的设备房加锁，重要的设备房钥匙有专人管理（如：电梯、水箱、水泵房、发电机房、空调机房、配电房、气体灭火钢瓶间）。 | 2 | 检查1个设备房，不符合要求的，不得分。
75 |  |  | 现场查看 | 5.10.4 重要设备房应有防虫防鼠设施 | 1 | 检查1个设备房，不符合要求的，不得分。
76 | 附加项 | 6.1 重大安全隐患 | 现场查看 | 6.1.1 重大安全隐患应立即整改，如无法整改的，应制定切实有效的防控措施及计划整改计划。 | 专项扣分 | 现场存在重大安全隐患，但未制定切实有效的防控措施及计划整改计划，在总分中扣10分。
77 |  | 6.2 事故报告 | 查阅记录 | 6.2.1 发生事故，按《安全生产规章制度汇编》要求及时报告，且处理流程完整。 | 专项扣分 | 近一年，项目有发生生产安全事故或重大非生产安全事件（爆炸、群死群伤、社会影响极其恶劣的），但未及时报告或处理流程不完整的，在总分中扣10分。
总计 |  |  |  |  | 100 | 得分总计
受检单位/人员签名：
检查人员签名：
注：1.根据检查发现的问题性质进行扣分，本表得分=【1-被扣分值（序号1-5）/被考核项总分值】*100-附加项扣分值（序号6）；
2.本表“被考核项总分值”为100分，具体标准分值见上表，检查过程中，如不涉及该分项检查，在对应实际得分一栏用“/”表示，同时，该项原设定分值在“被考核项总分值”中剔除。
3.管理风险划分规则：100-80分为一般风险，79-60分为较大风险，59-40分为重大风险，39分及以下为特别重大风险。

## 管理触点（55%）
保利物业2019年亲情和院检查标准（管理触点）
区域公司： 项目名称： 检查时间： 年 月 日
管理模块 | 检查指标 （一级） | 检查指标 (二级) | 工作要求 | 配分 | 抽查样本 | 责任部门 | 评分细则 | 检查方法 | 单项得分
内控管理（35%）
1 | 计划/例会/培训管理 | 1.1 工作计划 | 1.1.1 按规定制定服务中心/各部门/外包单位年度、月度和周工作计划 | 1.5 |  | 各部门 | 查阅记录发现服务中心（外包单位）/各部门年度、月度、周计划不匹配的为不符合 | 查阅记录
2 |  |  | 1.1.2 年/月/周计划责任到人，时间节点符合实际工作情况 | 2 |  | 各部门 | 查阅记录发现服务中心（外包单位）/各部门计划执行无明确责任人、时间节点为不符合 | 查阅记录
3 |  |  | 1.1.3 未完成项要有原因说明，并纳入下月/周计划（含外包） | 0.5 |  | 各部门 | 查阅记录发现未按计划执行无原因说明，未完成计划未列入下一计划周期的为不符合 | 查阅记录
4 |  | 1.2 月/周例会 | 1.2.1 服务中心、各部门定期组织例会，有会议签到 | 1 |  | 各部门 | 查阅记录发现服务中心、各部门未定期组织例会的为不符合 | 查阅记录
5 |  |  | 1.2.2 例会内容需总结、检讨一周的工作情况、存在问题及下周工作安排、 注意事项等 | 1.5 |  | 各部门 | 查阅记录发现例会内容无总结、工作铺排等为不符合 | 查阅记录
6 |  | 1.3 培训计划 | 1.3.1 服务中心/各部门制定培训计划，如延迟或未培训需有原因说明（下次培训时间） | 2 |  | 各部门 | 查阅记录发现服务中心/各部门未制定培训计划、随意更改计划的为不符合 | 查阅记录
7 |  |  | 1.3.2 培训资料存档规范，有培训签到表、培训教材、对学员、老师培训效果的评估、培训总结等 | 1 |  | 各部门 | 查阅资料发现培训资料不完整、存档不规范的为不符合 | 查阅记录
8 | 应急管理 | 2.1 消防应急预案 | 2.1.1 项目应编制符合实际的消防应急预案，消防安全第一责任人审核后实施 | 1.5 |  | 安防部 | 查阅记录发现服务中心消防应急院未经消防安全第一责任人审核即实施的为不符合 | 查阅记录
9 |  |  | 2.1.2 项目每年应组织两次以上消防应急预案演练（一次为内部演练，一次为综合演练) | 2.5 |  | 安防部 | 查阅记录发现服务中心未按规定组织消防应急预案演练的为不符合 | 查阅记录
10 |  |  | 2.1.3 通过演练发现消防应急预案存在缺陷时，应立即对预案进行修订，审核后重新发布实施 | 1 |  | 安防部 | 查阅记录发现消防演练发现问题无修订整改的为符合 | 查阅记录
11 | 自检自查 | 3.1 自检自查执行情况 | 3.1.1 制定服务中心品质自检计划（夜检），每月全覆盖一次 | 1 |  | 各部门 | 查阅记录发现未制定品质检查计划，未开展自检自查工作的为不符合 | 查阅记录
12 |  |  | 3.1.2 自检自查记录清晰，问题落实到人，未完成项有下次验证时间 | 2 |  | 各部门 | 查阅自检自查记录发现检查问题无责任人、未完成项无下次验证时间为不符合 | 查阅记录
13 |  |  | 3.1.3 当月检查问题进行总结和分析，有针对的预防纠正措施 | 1.5 |  | 各部门 | 查阅记录发现服务中心未对当月检查问题进行总结分析，无针对性预防纠正措施的为不符合 | 查阅记录
14 |  | 3.2 项目经理1小时 | 3.2.1 项目经理每日（按考勤）对项目巡查1小时，ep点位设置合理，覆盖项目重要关注点和关键岗位 | 2 |  | 各部门 | 查询系统发现项目经理未每日（考勤）巡查，未覆盖重要关注点和关键岗位，发现问题未产生报事的为不符合 | 查阅记录
15 | 仓库管理 | 4.1 仓库现场 | 4.1.1 按规定张贴仓库管理制度及各类标识（禁止吸烟等），明确仓库管理责任人 | 0.5 |  | 各部门 | 查看现场发现各类仓库管理制度未上墙，未明确仓库管理责任人，未张贴（禁止吸烟等）标识为不符合 | 查阅记录
16 |  |  | 4.1.2 库房现场工具设备摆放整齐、标识清楚，现场环境整洁规范 | 0.5 |  | 各部门 | 查看现场发现库房物品摆放杂乱，标识不清晰、环境不整洁为不符合 | 查阅记录
17 |  |  | 4.1.3 药剂、油漆等应设立危险性专用仓库，分库分类存放、标识清晰 | 1 |  | 各部门 | 查看库房现场发现药剂、油漆等应立危险性品未单独存放为不符合 | 查阅记录
18 |  |  | 4.1.4 材料有库存、出入仓记录，每月有盘点记录，材料发放记录清晰，有领取人、发放人签名 | 2 |  | 各部门 | 查阅记录发现每月盘点记录、出入库记录、材料发放记录填写不清晰的为不符合 | 查阅记录
19 | 档案/宿舍/食堂 | 5.1 档案室管理 | 5.1.1 档案室现场张贴档案管理制度，明确档案管理责任人 | 0.5 |  | 办公室 | 查看档案室现场发现未张贴制度/未明确档案管理责任人的为不符合 | 查阅记录
20 |  |  | 5.1.2 档案分类存档，目录、索引清晰，方便查阅，各类资料归档及时 | 2 |  | 办公室 | 查看现场发现档案标签、目录及索引不清晰、归档不及时为不符合 | 现场查看
21 |  |  | 5.1.3 档案室配置防火、防盗、防虫、防霉等设施器材，定期检查，确保档案存放安全可靠 | 1 |  | 办公室 | 查看现场发现未配置相关防火、防盗、防虫、防霉等设施器材的为不符合 | 查阅记录
22 |  | 5.2 宿舍管理 | 5.2.1 服务中心对入住员工信息有登记，方便管理 | 0.5 |  | 办公室 | 查阅记录发现服务中心宿舍员工住宿无登记为不符合 | 查阅记录
23 |  |  | 5.2.2 宿舍的消防通道保持通畅、配备消防器材, 安全用电，无存放易燃易爆管制刀具等物品 | 1.5 |  | 办公室 | 查看现场发现宿舍消防通道堵塞、无配备消防器材，违规用电，存放易燃易爆物为不符合 | 查阅记录
24 |  | 5.3 员工食堂 | 5.3.1 厨房和就餐区每日打扫干净，墙壁与天花无蜘蛛网，玻璃门窗干净明亮 | 0.5 |  | 办公室 | 查看现场法案先厨房与就餐区每日未进行清理，环境卫生脏乱为不符合 | 查阅记录
25 |  |  | 5.3.2 生、熟食品、餐具、用品分开存放，无不符合卫生要求的食品 | 1.5 |  | 办公室 | 查看现场发现食材与成品未规范进行摆放，食物过期为不符合 | 查阅记录
26 |  |  | 5.3.3 食堂工作的人员上岗前需体检，必须持有健康证后允许上岗 | 1 |  | 办公室 | 查看现场/证件发现工作人员无健康证为不符合 | 查阅记录
27 |  |  | 5.3.4 食堂用电用气符合安全要求，无私自改电、改气情况 | 1.5 |  | 办公室 | 查看现场发现食堂用电用气存在安全隐患为不符合 | 查阅记录
外包管理（15%）
28 | 外包管理 | 6.1人员信息 | 6.1.1 外包方建立考勤制度，物业员工定期抽检清点外包方服务人员到岗人数 | 3 |  | 环境部 | 查阅记录发现项目未每日清点外包服务人员到岗人数的为不符合 | 查阅记录
29 |  |  | 6.1.2 建立项目外包方档案、每月更新员工花名册、档案，记录离职、新入职员工信息 | 2 |  | 环境部 | 查阅记录发现项目未建立外包方信息档案的，未每月更新员工花名册的为不符合 | 查阅记录
30 |  |  | 6.1.3 特种作业人员须获得政府相关部门颁发特种作业证件，证件需定期年审 | 2 |  | 环境部/工程部 | 查看项目特种作业人员无特种作业证、证件过期的为不符合 | 查阅记录
31 |  |  | 6.1.4 外包单位负责人工作记录/日志填写清晰、完整、真实、可追溯；项目负责人需每周不少于一次对外包现场责任人的工作记录进行审阅 | 2 |  | 环境部 | 查阅记录发现外包现场责任人无日常工作记录的为不符合 | 查阅记录
32 |  | 6.2 月度评估 | 6.2.1 应定期与外包服务单位及时沟通外包服务状况，沟通方式不限于现场沟通、会议、函件、培训等形式，并做好记录 | 2 |  | 环境部 | 查阅记录发现服务中心未与外包方定期沟通的为不符合 | 查阅记录
33 |  |  | 6.2.2 按照合同约定或公司体系文件标准开展日检，对日常进行服务质量检查并评价，业户的日常投诉、员工出勤情况、日常检查记录、满意度调查数据应作为月度考核的依据，填写相关检查记录，并出具月度服务质量评估报告 | 4 |  | 环境部 | 查阅记录发现服务中心未按照合同约定对外包单位考核并出具月度服务质量评估报告为不符合 | 查阅记录
设备设施（5%）
34 | 设备维护 | 7.1故障排除 | 7.1.1 一般性故障，8小时内必须完成修复 | 1 |  | 工程部 | 一般性故障，未在8小时内完成修复成为不符合 | 查阅记录
35 |  |  | 7.1.2 发性故障，需尽快组织修复，并做好现场的围蔽、警示措施；8小时内不能修复或待料维修的故障，需进行项目报备 | 2 |  | 工程部 | 8小时内不能修复或待料维修的故障，未向项目报备的为不符合 | 查阅记录
36 |  |  | 7.1.3 暂停使用或报废的中大型设备，需向平台公司工程管理部门报备 | 0.5 |  | 工程部 | 暂停使用或报废的中大型设备，未向平台公司工程管理部门报备的为不符合 | 查阅记录
37 |  |  | 7.1.4 设备设施大中修，涉及到更换重大零部件的，需在完成修复后， 及时更新设备台账 | 1.5 |  | 工程部 | 设备设施大中修，涉及到更换重大零部件的，在完成修复后， 未及时更新设备台账的为不符合 | 查阅记录
机房管理（30%）
38 | 设备管理 | 8.1电梯机房 | 8.1.1 电梯机房人离上锁，机房门无杂物遮挡，门锁开、关灵敏、无破损、脱漆和锈蚀现象 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现电梯机房门未锁、机房门有破损为不符合 | 现场查看
39 |  |  | 8.1.2 垂直电梯巡查不少于1次/ 周，扶手电梯巡查不少于1天/次，维护保养记录填写规范 | 1 |  | 工程部 | 查阅记录/查看现场发现服务中心未按要求、巡检频次对电梯机房进行巡查的为不符合 | 查阅记录/ 现场查看
40 |  |  | 8.1.3 机房内外各类标识清晰、机房管理制度上墙、运行管理作业规程等上墙，机房配温/湿度计 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现各类标识不全、无温湿度计、制度未上墙为不符合 | 现场查看
41 |  |  | 8.1.4 机房现场照明良好，消防灭火设施、器材完好齐备、消防应急照明、温/烟感、消防电话功能正常 | 1 |  | 工程部 | 查看现场/现场测试发现消防设施、器材无法正常使用的为不符合 | 现场查看 /现场测试 |  | 去掉
42 |  |  | 8.1.5 电梯机房现场干净、无积尘、设施设备运行状态良好 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现机房卫生不合格、设备运行异常的为不符合 | 现场查看
43 |  | 8.2配电房 | 8.2.1 机房人离上锁，机房门无杂物遮挡，门锁开、关灵敏，外观整洁，无破损、脱漆和锈蚀现象 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现机房门未锁、机房门有破损为不符合 | 现场查看
44 |  |  | 8.2.2 供配电系统巡查每班不少于1次，维护保养记录填写规范 | 1 |  | 工程部 | 查阅记录发现未根据要求、频次开展供配电系统巡查的为不符合 | 现场查看
45 |  |  | 8.2.3 绝缘工具合格有效、规范摆放、定期年检，年检记录可追溯 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现绝缘工具存在检测不合格、失效、摆放杂乱、未定期年检，年检记录不可追溯的为不符合 | 现场查看
46 |  |  | 8.2.4机房内外各类标识清晰、配备温/湿度计、机房管理制度上墙、运行管理作业规程等上墙 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现各类标识不全、无温湿度计、制度未上墙为不符合 | 现场查看
47 |  |  | 8.2.5 机房现场照明良好，驱鼠装置可正常使用，消防灭火设施、器材完好齐备、消防应急照明、疏散指示完好，温/烟感、消防电话功能正常 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现机房应急灯、驱鼠装置、消防设施无法正常使用为不符合 | 现场查看
48 |  |  | 8.2.6 机房干净、无积尘、设施设备工况良好 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现机房卫生差、设备运行异常为不符合 | 现场查看
49 |  | 8.3发电机房 | 8.3.1 机房人离上锁，机房门无杂物遮挡，门锁开、关灵敏，外观整洁，无破损、脱漆和锈蚀现象 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现机房门未锁、机房门有破损为不符合 | 现场查看
50 |  |  | 8.3.2 发电机房、发电机油库巡查每天不少于1次，燃油库存量符合满负荷运行8小时的用油量，维护保养记录填写规范 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场/查阅记录发现未根据要求、频次开展发电机房、发电机油库巡查的为不符合 | 现场查看
51 |  |  | 8.3.3 每个月对发电机组空载试运行1次，每次空载试运行的时间不低于15分钟，记录运行数据 | 1 |  | 工程部 | 查阅记录发现未根据要求对发电机空载进行15分钟以上试运行的为不符合 | 现场查看
52 |  |  | 8.3.4 机房干净、无积尘，发电机组待机工况良好，控制柜仪表、开关正常，无锈蚀、松动、漏油、漏水现象；冷却液、冷却水、机油液面高度及质量，在合理范围内 | 1 |  | 工程部 | 查看现场发现机房卫生、发电机待机工况不符合要求为不符合 | 现场查看
53 |  |  | 8.3.5 蓄电池、充电器规范摆放，电池电压不低于24V，电解液高于极板10-15mm | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现存在蓄电池、充电器摆放不规范，电池电压、电解液不规范的为不符合 | 现场查看
54 |  |  | 8.3.6 机房内外各类标识清晰、配备温/湿度计 机房管理制度上墙、运行管理作业规程等上墙 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现各类标识不全、无温湿度计、制度未上墙为不符合 | 现场查看
55 |  |  | 8.3.7 机房现场照明良好，消防灭火设施、器材完好齐备、消防应急照明、疏散指示完好，温/烟感、消防电话功能正常 | 1 |  | 工程部 | 查看现场/现场测试发现消防设施、器材无法正常使用的为符合 | 现场查看 /现场测试
56 |  | 8.4生活水泵房 | 8.4.1 机房人离上锁，机房门无杂物遮挡，门锁开、关灵敏，外观整洁，无破损、脱漆和锈蚀现象 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现机房门未锁、机房门有破损为不符合 | 现场查看
57 |  |  | 8.4.2 机房巡查每天不少于1次，维护保养记录填写规范 | 1 |  | 工程部 | 查阅记录/查阅现场发现服务中心未按要求、巡检频次对生活水泵房进行巡查的为不符合 | 现场查看
58 |  |  | 8.4.3水池/水箱保持上锁状态，水池/水箱检修口、溢流口、排气孔安装防虫网 | 2 |  | 工程部 | 查看现场发现水池/水箱未保持上锁状态，水池/水箱检修口、溢流口、排气孔未安装防虫网的为不符合 | 现场查看
59 |  |  | 8.4.4水池/水箱每隔不大于6个月清洗、消毒一次；水池（箱）清洗完成后需进行水质检测，提取水质样本后在5-10个工作日出具水质检验报告，服务中心进行存档 | 1 |  | 工程部 | 查阅记录/查看现场水池/水箱清洗、消毒间隔大于6个月的、无水质检验报告的为不符合 | 查阅记录/ 现场查看
60 |  |  | 8.4.5 机房现场照明良好，消防灭火设施、器材完好齐备、消防应急照明、温/烟感、消防电话功能正常 | 1 |  | 工程部 | 查看现场/现场测试发现消防设施、器材无法正常使用的为符合 | 现场查看 /现场测试 |  | 去掉
61 |  |  | 8.4.6 机房干净、无积尘、设备设施运行状态标志准确，与运行状态相符合。 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现设备运行异常、运行状态标识与运行状态不符为不符合 | 现场查看
62 |  |  | 8.4.7 泵房内外各类标识清晰、配备温/湿度计 机房管理制度上墙、运行管理作业规程等上墙 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现各类标识不全、无温湿度计、制度未上墙为不符合 | 现场查看
63 |  | 8.5消防水泵房 | 8.5.1 机房人离上锁，机房门无杂物遮挡，门锁开、关灵敏，外观整洁，无破损、脱漆和锈蚀现象 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现机房门未锁、机房门有破损为不符合 | 现场查看
64 |  |  | 8.5.2 机房巡查每天不少于1次，维护保养记录填写规范 | 1 |  | 工程部 | 查阅记录/查阅现场发现服务中心未按要求、巡检频次对消防水泵房进行巡查的为不符合 | 现场查看
65 |  |  | 8.5.3 电柜指示灯工作正常；柜内、外无灰尘，电柜无脱漆、无锈蚀 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现电柜指示灯存在异常为不符合 | 现场查看
66 |  |  | 8.5.4 水泵机组状态完好，运行正常；无异响、无焦糊味、无渗漏等现象 | 2 |  | 工程部 | 查看现场发现水泵机组运行异常、有异味、渗漏为不符合 | 现场查看
67 |  |  | 8.5.5 机房现场照明良好，消防灭火设施、器材完好齐备、疏散指示完好，温/烟感、消防电话功能正常 | 1 |  | 工程部 | 查看现场/现场测试发现消防设施、器材无法正常使用的为不符合 | 现场查看 |  | 去掉
68 |  |  | 8.5.6 泵房内外各类标识清晰、配备温/湿度计 机房管理制度上墙、运行管理作业规程等上墙 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现各类标识不全、无温湿度计、制度未上墙为不符合 | 现场查看
69 |  | 8.6风机房 | 8.6.1 机房人离上锁，机房门无杂物遮挡，门锁开、关灵敏，外观整洁，无破损、脱漆和锈蚀现象 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现机房门未锁、机房门有破损为不符合 | 现场查看
70 |  |  | 8.6.2 机房巡查每周不少于1次，维护保养记录填写规范 | 0.5 |  | 工程部 | 查阅记录/查阅现场发现服务中心未按要求、巡检频次对风机房进行巡查的为不符合 | 现场查看 |  | 改为每天
71 |  |  | 8.6.3 设备标识卡按标准制作，参数填写准确，张贴/悬挂规范，风向、电机旋转方向标识清晰醒目。 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现标识卡填写、张贴不规范的为不符合 | 现场查看
72 |  |  | 8.6.4 风机设备定期保养，状态完好无损坏，机身无积尘及水泥灰。 | 1.5 |  | 工程部 | 查看现场发现风机设备有破损、积尘为不符合 | 现场查看
73 |  |  | 8.6.5 控制柜表面干净整洁，无脱漆及锈蚀，运行标识清晰醒目；柜内干净整洁，线路接线规范。 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场发现控制柜运行异常为不符合 | 现场查看
74 |  |  | 8.6.6 机房现场照明良好，消防灭火设施、器材完好齐备、温/烟感、消防电话功能正常 | 0.5 |  | 工程部 | 查看现场/现场测试发现消防设施、器材无法正常使用的为不符合 | 现场查看 /现场测试 |  | 去掉
监控中心（10%）
75 | 监控管理 | 9.1 整体环境 | 9.1.1 监控中心门锁处长闭状态，门锁开、关灵敏，外观整洁，无破损、脱漆和锈蚀现象 | 0.5 |  | 安防部 | 查看现场发现机房卫生、设备运行异常为不符合 | 现场查看
76 |  |  | 9.1.2 机房内外各类标识清晰、配备温/湿度计 机房管理制度上墙、运行管理作业规程等上墙 | 0.5 |  | 安防部 | 查看现场发现各类标识不全、无温湿度计、制度未上墙为不符合 | 现场查看
77 |  | 9.2智能化系统 | 9.2.1 监控中心值班人员熟悉消防设备、智能化系统的操作和使用方法 | 2 |  | 安防部 | 现场测试发现现监控中心值班人员对消防智能化设备操作不熟悉的为不符合 | 现场查看 /现场测试
78 |  |  | 9.2.2 每天对系统设备运行状况巡查不少于1 次 | 0.5 |  | 安防部 | 查阅记录/查看现场发现未根据要求、频次对系统设备运行状况开展巡查的为不符合 | 现场查看/ 查阅记录
79 |  |  | 9.2.3 监控系统时间与北京时间误差不超过1分钟，录像存储时间不少于30天 | 0.75 |  | 安防部 | 查看现场发现监控时间与北京时间误差超过1分钟、录像存储少于30天的为不符合 | 现场查看
80 |  |  | 9.2.4 摄像效果清晰，无频闪、网纹、雪花、黑白滚道等，摄像机水平垂直范围内无遮挡物、逆光等异常情况 | 1.5 |  | 安防部 | 查看现场发现监控摄像头无信号、有遮挡但无备档记录为不符合 | 现场查看/ 查阅记录
81 |  | 9.3消防系统 | 9.3.1 消防监控系统出现报警信号时，安防员应在5分钟内到达现场确警,属误报要及时消除并复位，并将现场情况反馈回消防监控中心并填写记录 | 2 |  | 安防部 | 现场测试报警信号，安防员未能在规定时间内到达现场、监控中心无相关记录为不符合 | 现场查看/ 查阅记录
82 |  |  | 9.3.2 消防主机报警时间记录时间应与北京时间保持一致，误差不超过正负1分钟 | 1 |  | 安防部 | 查看消防系统发现系统时间与北京时间误差超过1分钟的为不符合 | 现场查看
83 |  |  | 9.3.3 系统运行正常，近控、远控准确，信号反馈及时，地址码与现场地址一致 | 0.25 |  | 安防部 | 查看现场/现场测试发现现场存在消防故障、地址码与现场地址不一致的为不符合 | 现场查看/ 现场测试
84 |  |  | 9.3.4 工程管理部门、安防服务部门与维保单位/ 消防公司每半年至少进行一次联动测试。 | 1 |  | 安防部 | 查阅记录发现服务中未每半年进行一次联动测试的为不符合 | 查阅记录
节能管理（5%）
85 | 节能管理 | 10.1照明系统 | 10.1.1 根据季节、天气变化制定开关灯时间表；照明保持适宜的照度，不影响使用和安全 | 1.5 |  | 工程部 | 查阅记录/现场发现未根据季节、天气变化制定开关灯时间表的，现场照明照度影响使用和安全的为不符合 | 现场查看
86 |  | 10.2节能降耗管理 | 10.2.1 建立能源、资源消耗清单，建立节能降耗奖励机制，鼓励广大员工对管理方法、节能技术进行创新 | 1.5 |  | 工程部 | 查阅记录发现未建立健全的能源、资源消耗清单及奖励机制的为不符合 | 查阅记录
87 |  |  | 10.2.2 每周、每月定期对计量表进行抄表，统计分析能源、资源消耗情况、每月进行同比、环比分析，并采取适当措施 | 2 |  | 工程部 | 查阅记录发现未定期对计量表进行抄表，统计分析能源、资源消耗情况，现异常未分析、查找原因，采取适当措施的为不符合 | 查阅记录
合计扣分

## 安全生产
保利物业2019年亲情和院检查标准（安全生产）
区域公司： 项目名称： 检查时间： 年 月 日
安全生产 | 检查指标 （一级） | 检查指标 (二级) | 工作要求 | 配分 | 评分细则 | 检查方法 | 单项得分
1 | 制度、机构、计划 | 1.1 制度 | 1.1.1 依据国家法律法规、公司制度，结合实际，组织制定文件化的安全生产管理规定，包括安全生产目标与指标、安全教育、会议、检查、奖惩、应急管理等 |  | 无文件形式的安全生产管理制度或制度不齐全的，不得分 | 查阅文件
2 |  |  | 1.1.2 秩序维护作业、保洁作业、园艺作业、维修作业等应建立作业管理制度和操作规程，确保安全管理 |  | 未建立作业管理制度和操作规程，不得分，有建立但存在缺失的，扣0.5分 | 查阅文件
3 |  | 1.2 组织机构 | 1.2.1 以文件形式成立安全生产组织机构，并及时更新维护名单，项目负责人为第一责任人 |  | 无以文件形式成立安全生产领导小组及任命项目安全生产责任人的，不得分 | 查阅文件
4 |  |  | 1.2.2 配备安全生产管理员 |  | 无相关文件明确岗位或者人员的，不得分 | 查阅文件
5 |  |  | 1.2.3 与公司签订安全生产责任书 |  | 无责任书签署的，不得分；签署不规范得扣0.5分 | 查阅文件
6 |  | 1.3 计划 | 1.3.1制定项目年度安全生产管理工作计划，明确责任人，并按计划开展工作，如未按计划开展，应有原因说明 |  | 未制定年度安全生产管理工作计划的，不得分；未明确责任人扣0.5分，未按计划开展工作且无原因说明扣0.5分 | 查阅文件
7 | 教育及会议 | 2.1教育与培训 | 2.1.1 按公司《安全生产规章制度汇编》制度要求，制定各类人员的培训计划，并实施 |  | 检查近一年记录，无培训计划或无培训记录的，不得分；培训计划或培训记录有缺失的，扣1分 | 查阅文件
8 |  |  | 2.1.2 为新员工建立三级安全教育登记卡 |  | 抽查5个新入职员工，如存在未建立三级安全教育登记卡或登记卡内教育时限不符合要求的，不得分 | 查阅记录
9 |  |  | 2.1.3 特种作业人员按规定持证上岗，并且证书在有效期内 |  | 从事特种作业人员未持有相应的特种作业操作证的，发现存在未按规定持证上岗的，不得分 | 查阅证书
10 |  |  | 2.1.4 制定外委单位培训计划及监管方案 |  | 无培训计划或监管方案的，不得分；有培训计划及监管方案，但不齐全的，扣0.5分 | 查阅文件
11 |  | 2.2安全管理会议 | 2.2.1 项目每月组织召开一次安全会议，会议由项目经理及相关人员参与，并形成会议纪要 |  | 未按规定召开安全生产会议或无相关记录的，发现一处，即不得分 | 查阅记录
12 | 危险源及隐患排查 | 3.1 危险源台帐建立 | 3.1.1 建立危险源台账，并定期更新 |  | 未建立危险源台账的，不得分；未定时更新的，扣0.5分 | 查阅文件
13 |  | 3.2 隐患排查及治理 | 3.2.1 建立隐患排查方案 |  | 未建立隐患排查方案的，不得分 | 查阅文件
14 |  |  | 3.2.2 根据隐患排查方案，定期开展隐患排查治理工作，严格落实整改闭环工作；不能立即整改的，制定专项隐患治理方案 |  | 未根据隐患排查方案定期开展隐患排查或无相关记录的，不得分；整改闭环工作不到位的，扣1分；对不能立即整改的隐患，未制定专项隐患治理方案的，扣1分 | 查阅记录
15 |  | 3.3安全检查 | 每月至少开展一次安全检查，严格落实整改闭环工作 |  | 未按月开展安全检查或无相关记录的或有缺失的，不得分；整改闭环工作不到位的，扣1分 | 查阅记录
16 | 应急管理 | 4.1 应急管理 | 4.1.1 制定安全生产事故、突发事件应急预案；建立以项目负责人为第一责任的应急小组 |  | 未按规定建立预案，不得分，预案不完善的，扣0.5分；未按要求成立应急小组的，扣0.5分 | 查阅文件
17 |  |  | 4.1.2 项目应每年至少组织一次综合预案应急演练或专项预案应急演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，包括消防、防汛、防台风等内容；应在应急演练结束后，撰写应急演练报告，分析问题并提出提升意见 |  | 未开展应急演练或无相关记录报告的，不得分 | 查阅记录
18 |  |  | 4.1.3 按应急预案的要求，配备应急装备，储备应急物资 |  | 每缺少一类，扣0.1分，扣完为止。 | 现场查看
19 |  |  | 4.1.4 安全设施报警（含火警、周界（红外线）等），能在规定时间内发现异常；并在规定时间内到达现场并确认或控制事故 |  | 未能在规定时间内到达现场并确认或控制事故的，不得分 | 现场测试
20 | 现场安全管理 | 5.1 房屋本体及附属设施 | 5.1.1 各种沟、渠、井、池盖完好，无安全隐患，油漆无脱落 |  | 抽查10井盖，完好，无安全隐患，油漆无脱落，每1项不符合的，扣0.2分 | 现场查看
21 |  |  | 5.1.2 各种栏杆、立柱、扶手、围栏、雕塑、休闲椅等无倒塌、断裂、生锈等安全隐患，功能良好 |  | 抽查10个栏杆、立柱、扶手、围栏，完好，无安全隐患，油漆无脱落，每1项不符合的，扣0.2分 | 现场查看
22 |  |  | 5.1.3 各类指示牌、宣传栏无破损、擦伤 |  | 抽查5个各类指示牌，无破损、擦伤，维修过程中有足够引起注意的警示标识，每1项不符合的，扣0.2分 | 现场查看
23 |  |  | 5.1.4 避雷网引下线及屋顶避雷带/避雷针/接地等设备保持完好，无锈蚀、无缺损、无断裂 |  | 检查避雷网引下线及屋顶避雷带/避雷针/接地等设备保持完好，无锈蚀、无缺损、无断裂，不符合的，不得分 | 现场查看
24 |  |  | 5.1.5 防火门、窗开启自如，无晃动，五金配件齐全且安装牢固，门框、窗框无翘曲变形，锁具安装牢固，锁具无损坏，保证锁闭安全。 |  | 抽查5个防火门、窗，开启自如，无晃动，锁具安装牢固，锁具无损坏，保证锁闭安全，每1项不符合的，扣0.2分 | 现场查看
25 |  |  | 5.1.6 路面平坦整齐、无塌陷、路牙无破损松动 |  | 抽查路面，有塌陷、破损，路牙有松动破损的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止 | 现场查看
26 |  |  | 5.1.7 天花、墙面、玻璃、地面、台阶等保持完好，无开裂、脱落，墙砖、地砖无破损、遗缺 |  | 抽查天花、墙面、玻璃、地面、台阶等，有开裂、脱落，墙砖、地砖有破损、遗缺的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止 | 现场查看
27 |  | 5.2 消防管理 | 5.2.1 消防中心值班人员、工程部人员熟悉消防设备（包含消防总阀、区域控制阀、消火栓、接合器）的位置、各部分的用途和操作方法 |  | 询问1个消防中心值班人员或工程部人员，是否熟悉消防设备（包含消防总阀、区域控制阀、消火栓、接合器）的位置、各部分的用途和操作方法，不符合的，不得分。 | 现场询问
28 |  |  | 5.2.2 项目人员熟悉消防器具的使用（手提式灭火器、防毒面具、灭火毯等） |  | 抽查1个员工，通过现场询问或演示方式，是否熟练使用消防器具（手提式灭火器、防毒面具、灭火毯等），不符合的，不得分 | 现场询问/现场演示
29 |  |  | 5.2.3 消防设施设备应完好、有效 |  | 每发现一个故障点，扣1分，扣完为止 | 现场查看
30 |  |  | 5.2.4 消防主机报警时间记录时间应与北京时间保持一致，误差不超过正负1分钟 |  | 时间误差超过一分钟的，不得分 | 现场查看
31 |  |  | 5.2.5 正压风机、排烟风机的电源、开关正常 |  | 抽查2处，每处不合格的，扣0.5分 | 现场查看
32 |  |  | 5.2.6 室内消火栓周围2米内不得堆放杂物；室外消火栓周围5米无埋压、圈占，不得停放车辆，消火栓配件齐全 |  | 抽查2处，每处不合格的，扣0.5分 | 现场查看
33 |  |  | 5.2.7 消防卷帘下，无杂物堆放 |  | 抽查2处，每处不合格的，扣0.5分 | 现场查看
34 |  |  | 5.2.8 园区内人员密集区、电瓶车集中堆放区等重点部位配备灭火器。 |  | 园区内人员密集区、电瓶车集中堆放区等重点部位未配备灭火器的，不得分 | 现场查看
35 |  |  | 5.2.9 灭火器压力正常，无损坏和过期 |  | 抽查2个灭火器，发现存在压力异常、损坏或过期的，不得分 | 现场查看
36 |  |  | 5.2.10 消防疏散通道未存在堵塞现象 |  | 检查6处消防疏散通道，每发现一处堵塞，扣0.5分 | 现场查看
37 |  |  | 5.2.11 电瓶车无乱停乱发、私拉电线充电现象 |  | 发现存在电瓶车乱停乱放的，扣2分，发现存在私拉电线给电瓶车充电，不得分 | 现场查看
38 |  |  | 5.2.12 应急灯、疏散出口指示灯安装牢固、无破损，功能正常 |  | 检查5个应急灯或疏散出口指示灯，每发现一处不合格的，扣0.2分 | 现场查看
39 |  |  | 5.2.15 设备房、楼层管井房干净整洁，无堆放杂物或存放易燃易爆物品，楼板及墙面管洞用不燃材料封堵，且封堵密实 |  | 检查5个设备房或楼层管井房，每发现一处不符合的，扣0.2分 | 现场查看
40 |  |  | 5.2.16 易燃易爆品储存：设置专门的仓库或者区域存放易燃易爆品，且防火设施符合国家相关规定 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
41 |  | 5.3 电梯管理 | 5.3.1 电梯应急救援装置完整无损、功能有效，应急照明、紧急迫降及双电源供电装置功能正常 |  | 检查2台电梯，每1台不符合的，扣0.5分 | 现场查看
42 |  |  | 5.3.2 电梯年检合格，且档案齐全；日常维保工作符合要求，且记录齐全 |  | 检查两台电梯资料，每1台电梯不符合，扣0.5分 | 查阅记录
43 |  |  | 5.3.3 电梯监控、五方对讲的信号或画面清晰 |  | 检查两台电梯，每1台电梯不符合，扣0.5分 | 现场查看
44 |  |  | 5.3.4 电梯运行时无明显的晃动、异响 |  | 检查两台电梯，每1台电梯不符合，扣0.5分 | 现场查看
45 |  |  | 5.3.5 轿厢内张贴年检合格证、安全须知等标志 |  | 检查两台电梯，每1台电梯不符合，扣0.5分 | 现场查看
46 |  | 5.4 供配电管理 | 5.4.1 高、低压配电房配电柜前后方地面应铺设绝缘胶垫 |  | 不符合要去的，不得分 | 现场查看
47 |  |  | 5.4.2 高压绝缘工具年审日期在有效期内 |  | 不符合要去的，不得分 | 现场查看
48 |  |  | 5.4.3 各设备房、办公室、宿舍、岗亭以及公共区域无电线、电缆私拉乱接、破损现象 |  | 存在私拉乱接及破损现象，发现一处，即不得分 | 现场查看
49 |  |  | 5.4.4 各电箱、电柜进出线连接紧固，无生锈现象，无线头祼露现象，且处于上锁状态 |  | 检查2个电箱/电柜，每个电箱/电柜不符合要求的，扣0.5分 | 现场查看
50 |  | 5.5 给排水管理 | 5.5.1 二次供水水池/水箱溢水口、排气口加防虫网罩并完好，水箱池加盖上锁（不能使用通锁），对钥匙进行有效的管理 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
51 |  |  | 5.5.2 各类型水泵运行（自动、手动）正常，无卡阻、异响、过热和明显的低频噪声，压力表指示准确，泵各项控制功能正常，运行时震动、噪音在可接受范围内 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
52 |  | 5.6 智能化管理 | 5.6.1 摄像效果清晰，无频闪、网纹、雪花、黑白滚道等，摄像机水平垂直范围内无遮挡物、逆光等异常情况 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
53 |  |  | 5.6.2 录像时间误差不超过1分钟 |  | 时间误差超过一分钟的，不得分 | 现场查看
54 |  |  | 5.6.3 小区出入闸机（门禁）使用正常，外观无破损 |  | 检查1处出入闸机（门禁），不符合要求的，不得分 | 现场查看
55 |  |  | 5.6.4 楼宇大堂出入口门禁系统完好、正常启用 |  | 检查1处楼宇大堂出入口门禁系统，不符合要求的，不得分 | 现场查看
56 |  |  | 5.6.5 周界防范系统正常 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
57 |  | 5.7 泳池管理 | 5.7.1 泳池用围栏进行围蔽，无围蔽缺口。 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
58 |  |  | 5.7.2 游泳池证照齐全，应急救援设施齐备 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
59 |  |  | 5.7.3 泳池安装全覆盖的监控设施、晚上光照度符合要求 |  | 不符合要求的，不得分 | 现场查看
60 |  | 5.8 装修及施工管理 | 5.8.1 业户装修前应办理装修许可手续，现场施工内容与许可内容一致。 |  | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。 | 现场查看
61 |  |  | 5.8.2 装修现场符合消防安全要求，配置消防器材，每50平米配置1具2KG的灭火器 |  | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。 | 现场查看
62 |  |  | 5.8.3 建筑材料需分类堆放 |  | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。 | 现场查看
63 |  |  | 5.8.4 无破坏建筑承重结构（梁、柱、承重墙等）的现象，无乱搭建（如天面加建阁楼、私家花园）现象，无擅自改动、焊接燃气管道设施先现象。 |  | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。 | 现场查看
64 |  |  | 5.8.5 公区施工，现场应有围蔽、警示措施。 |  | 现场检查1处公区施工点，不符合要求的，不得分 | 现场查看
65 |  |  | 5.8.6 装修现场无堆放易燃易爆、有毒有害物品。 |  | 现场检查1户，不符合要求的，不得分。 | 现场查看
66 |  | 5.9 宿舍及食堂管理 | 5.9.1 宿舍内不得停放电动车及进行充电 |  | 不符合要求的，不得分。 | 现场查看
67 |  |  | 5.9.2 宿舍内不得存在乱拉电线，使用电炒锅，电热壶、电炉、简易电热棒。 |  | 不符合要求的，不得分。 | 现场查看
68 |  |  | 5.9.3 浴室使用储水式热水器、漏电开关正常、可靠 |  | 不符合要求的，不得分。 | 现场查看
69 |  |  | 5.9.4 厨房油烟排查符合环保要求 |  | 不符合要求的，不得分。 | 现场查看
70 |  |  | 5.9.5 厨房阀门、软管无老化、泄漏情况 |  | 不符合要求的，不得分。 | 现场查看
71 |  |  | 5.9.6 厨师有健康证 |  | 不符合要求的，不得分。 | 现场查看
72 |  | 5.10 其它 | 5.10.1 根据作业场所的实际情况，按照GB2894及公司VI标识相关规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示、围蔽等。 |  | 现场随机查看，发现有不符合的，即不得分。 | 现场查看
73 |  |  | 5.10.2 传动设备需加装防护罩；登高爬梯7米以上有护笼 |  | 检查1处，不符合要求的，不得分。 | 现场查看
74 |  |  | 5.10.3 无人值守的设备房加锁，重要的设备房钥匙有专人管理（如：电梯、水箱、水泵房、发电机房、空调机房、配电房、气体灭火钢瓶间）。 |  | 检查1个设备房，不符合要求的，不得分。 | 现场查看/查阅记录
75 |  |  | 5.10.4 重要设备房应有防虫防鼠设施 |  | 检查1个设备房，不符合要求的，不得分。 | 现场查看
76 | 附加项 | 6.1 重大安全隐患 | 6.1.1 重大安全隐患应立即整改，如无法整改的，应制定切实有效的防控措施及计划整改计划。 |  | 现场存在重大安全隐患，但未制定切实有效的防控措施及计划整改计划，在总分中扣10分。 | 现场查看
77 |  | 6.2 事故报告 | 6.2.1 发生事故，按《安全生产规章制度汇编》要求及时报告，且处理流程完整。 |  | 近一年，项目有发生生产安全事故或重大非生产安全事件（爆炸、群死群伤、社会影响极其恶劣的），但未及时报告或处理流程不完整的，在总分中扣10分。 | 查阅记录
合计扣分